## Kraftwerkszuordnung
ID | Bez. SO | Kurzname | Un | Kraftwerk | Primärener- gieträger | Wirkungs- grad | Emissionskoeffizient [kg CO2 / kWhth] | Brennstoffkosten [€ /MWh PE] | Pmax [MW] | Pmin [MW]
DK_001 | AMAGER | E001 | 150 | AMAGERVAERKET | Steinkohle | 0.42 | 0.3 | 2.85 | 408.15 | 122.445
DK_002 | ASNAES POWER STATION | E001 | 380 | ASNAESVAERKET | Ölschiefer | 0.35 | 0.27 | 7.125 | 1055.15 | 211.03
DK_003 | AVEDÖRE POWER STATION | E001 | 380 | AVEDÖRE VAERKET | Gas | 0.52 | 0.2 | 7.125 | 808.15 | 161.63
DK_004 | BORUP | E001 | 150 | HILLERÖD | Gas | 0.52 | 0.2 | 7.125 | 75.15 | 15.03
DK_005 | GLENTEGÄRD | E001 | 380 | DTU | Gas | 0.52 | 0.2 | 7.125 | 36.15 | 7.23
DK_006 | H. C. ÖRSTED POWER STATION | E001 | 380 | H. C. ÖRSTED VAERKET | Gas | 0.52 | 0.2 | 7.125 | 131.15 | 26.23
DK_007 | HASLEV | E001 | 150 | HASLEV | Heizkraftwerk | 0.9 | 0 | 0 | 3.15 | 0
DK_008 | HEJNINGE | E001 | 150 | SLAGELSE | Heizkraftwerk | 0.9 | 0 | 0 | 9.85 | 0
DK_009 | KYNDBY | E001 | 380 | KYNDBYVAERKET | Öl | 0.35 | 0.27 | 7.125 | 674.15 | 134.83
DK_010 | RINGSTED | E001 | 150 | RINGSTED | Gas | 0.52 | 0.2 | 7.125 | 9.15 | 1.83
DK_011 | STIGSNAES | E001 | 150 | STIGSNAESVAERKET | Steinkohle | 0.42 | 0.3 | 2.85 | 407.15 | 122.145
DK_012 | SVANEMÖLLE | E001 | 150 | SVANEMÖLLEVAERKET | Steinkohle | 0.42 | 0.3 | 2.85 | 79.15 | 23.745
DK_013 | TEGLSTRUPGÄRD | E001 | 150 | HELSINGÖR | Gas | 0.52 | 0.2 | 7.125 | 55.15 | 11.03
DK_014 | VALSEVAERKET | E001 | 150 | HELSINGE | Gas | 0.52 | 0.2 | 7.125 | 1.25 | 0.25
DK_015 | VESTLOLLAND | E001 | 150 | MARIBO | Heizkraftwerk | 0.9 | 0 | 0 | 7.45 | 0

## Kraftwerkspark
Nr. | Primärenergieträger (PE) | Pinst. [MW] | Emissionskoeffizient [kg CO2 / kWhth] | Wirkungs- grad | Brennstoffkosten [€ /MWh PE] | Kommentar | Pmin [% Pmax]
1 | Gas | 1116.15 | 0.2 | 0.52 | 7.125 | geschätzter Wert | 20
2 | Müll | 0 | 0.12 | 0.14 | 0
3 | Ölschiefer | 1055.15 | 0.27 | 0.35 | 7.125 | geschätzter Wert | 20
4 | Steinkohle | 894.45 | 0.3 | 0.42 | 2.85 |  | 30
5 | Öl | 674.15 | 0.27 | 0.35 | 7.125 | geschätzter Wert | 20
6 | Wasserspeicher | 0 | 0 | 0.85 | 0 | geschätzter Wert
7 | Heizkraftwerk | 20.45 | 0 | 0.9 | 0
| Summe: | 3760.35

## Ergebnis KEP
ID | Bez. SO | Kurzname | Un | Kraftwerk | Primärener- gieträger | Pmax [MW] | Pmin [MW] | P0 [MW]
DK_001 | AMAGER | E001 | 150 | AMAGERVAERKET | Steinkohle | 408.15 | 122.445
DK_002 | ASNAES POWER STATION | E001 | 380 | ASNAESVAERKET | Ölschiefer | 1055.15 | 211.03
DK_003 | AVEDÖRE POWER STATION | E001 | 380 | AVEDÖRE VAERKET | Gas | 808.15 | 161.63
DK_004 | BORUP | E001 | 150 | HILLERÖD | Gas | 75.15 | 15.03
DK_005 | GLENTEGÄRD | E001 | 380 | DTU | Gas | 36.15 | 7.23
DK_006 | H. C. ÖRSTED POWER STATION | E001 | 380 | H. C. ÖRSTED VAERKET | Gas | 131.15 | 26.23
DK_007 | HASLEV | E001 | 150 | HASLEV | Heizkraftwerk | 3.15 | 0
DK_008 | HEJNINGE | E001 | 150 | SLAGELSE | Heizkraftwerk | 9.85 | 0
DK_009 | KYNDBY | E001 | 380 | KYNDBYVAERKET | Öl | 674.15 | 134.83
DK_010 | RINGSTED | E001 | 150 | RINGSTED | Gas | 9.15 | 1.83
DK_011 | STIGSNAES | E001 | 150 | STIGSNAESVAERKET | Steinkohle | 407.15 | 122.145
DK_012 | SVANEMÖLLE | E001 | 150 | SVANEMÖLLEVAERKET | Steinkohle | 79.15 | 23.745
DK_013 | TEGLSTRUPGÄRD | E001 | 150 | HELSINGÖR | Gas | 55.15 | 11.03
DK_014 | VALSEVAERKET | E001 | 150 | HELSINGE | Gas | 1.25 | 0.25
DK_015 | VESTLOLLAND | E001 | 150 | MARIBO | Heizkraftwerk | 7.45 | 0

## Importtabelle E001
CEinspeisung
$Bez. SO | Bezeichner | Langname | $Kurzname | $Un | P max | P min | P0
|  |  |  | kV | MW | MW | MW
AMAGER | Konventionell | Konventionell | E001 | 150 | 408.15 | 122.445 | 0
ASNAES POWER STATION | Konventionell | Konventionell | E001 | 380 | 1055.15 | 211.03 | 0
AVEDÖRE POWER STATION | Konventionell | Konventionell | E001 | 380 | 808.15 | 161.63 | 0
BORUP | Konventionell | Konventionell | E001 | 150 | 75.15 | 15.03 | 0
GLENTEGÄRD | Konventionell | Konventionell | E001 | 380 | 36.15 | 7.23 | 0
H. C. ÖRSTED POWER STATION | Konventionell | Konventionell | E001 | 380 | 131.15 | 26.23 | 0
HASLEV | Konventionell | Konventionell | E001 | 150 | 3.15 | 0 | 0
HEJNINGE | Konventionell | Konventionell | E001 | 150 | 9.85 | 0 | 0
KYNDBY | Konventionell | Konventionell | E001 | 380 | 674.15 | 0 | 0
RINGSTED | Konventionell | Konventionell | E001 | 150 | 9.15 | 134.83 | 0
STIGSNAES | Konventionell | Konventionell | E001 | 150 | 407.15 | 1.83 | 0
SVANEMÖLLE | Konventionell | Konventionell | E001 | 150 | 79.15 | 122.145 | 0
TEGLSTRUPGÄRD | Konventionell | Konventionell | E001 | 150 | 55.15 | 23.745 | 0
VALSEVAERKET | Konventionell | Konventionell | E001 | 150 | 1.25 | 11.03 | 0
VESTLOLLAND | Konventionell | Konventionell | E001 | 150 | 7.45 | 0.25 | 0

## Pmin_E001
| ID | DK_001 | DK_002 | DK_003 | DK_004 | DK_005 | DK_006 | DK_007 | DK_008 | DK_009 | DK_010 | DK_011 | DK_012 | DK_013 | DK_014 | DK_015
| Bez. SO | AMAGER | ASNAES POWER STATION | AVEDÖRE POWER STATION | BORUP | GLENTEGÄRD | H. C. ÖRSTED POWER STATION | HASLEV | HEJNINGE | KYNDBY | RINGSTED | STIGSNAES | SVANEMÖLLE | TEGLSTRUPGÄRD | VALSEVAERKET | VESTLOLLAND
| Pmin | 122.445 | 211.03 | 161.63 | 15.03 | 7.23 | 26.23 | 0 | 0 | 134.83 | 1.83 | 122.145 | 23.745 | 11.03 | 0.25 | 0
Bez. SO
AMAGER | 122.445 | DK_001: 122.445
ASNAES POWER STATION | 211.03 | DK_002: 211.03
AVEDÖRE POWER STATION | 161.63 | DK_003: 161.63
BORUP | 15.03 | DK_004: 15.03
GLENTEGÄRD | 7.23 | DK_005: 7.23
H. C. ÖRSTED POWER STATION | 26.23 | DK_006: 26.23
HASLEV | 0 | DK_007: 0
HEJNINGE | 0 | DK_008: 0
HERNING | 0
KYNDBY | 134.83 | DK_009: 134.83
RINGSTED | 1.83 | DK_010: 1.83
STIGSNAES | 122.145 | DK_011: 122.145
SVANEMÖLLE | 23.745 | DK_012: 23.745
TEGLSTRUPGÄRD | 11.03 | DK_013: 11.03
VALSEVAERKET | 0.25 | DK_014: 0.25
VESTLOLLAND | 0 | DK_015: 0