## Kraftwerkszuordnung
ID | Bez. SO | Kurzname | Un | Kraftwerk | Primärener- gieträger | Wirkungs- grad | Emissionskoeffizient [kg CO2 / kWhth] | Brennstoffkosten [€ /MWh PE] | Pmax [MW] | Pmin [MW]
NL_001 | BERGUM | E001 | 220 | BERGUM | Gas | 0.52 | 0.2 | 7.125 | 656.98 | 131.396
NL_002 | BEVERWIJK | E001 | 380 | VELSEN | Gas | 0.52 | 0.2 | 7.125 | 852.98 | 170.596
NL_003 | BEVERWIJK | E001 | 380 | IJMOND | Gas | 0.52 | 0.2 | 7.125 | 136.98 | 27.396
NL_004 | BEVERWIJK | E001 | 380 | ALKMAAR | Müll | 0.14 | 0.12 | 0 | 86.98 | 0
NL_005 | BORSSELE | E001 | 380 | SLOE | Gas | 0.52 | 0.2 | 7.125 | 862.98 | 172.596
NL_006 | BORSSELE | E001 | 380 | AES | Steinkohle | 0.42 | 0.3 | 2.85 | 622.98 | 186.894
NL_007 | BORSSELE | E001 | 380 | BORSSELE 1 | KKW | 0.36 | 0 | 0.36 | 504 | 352.8
NL_008 | BORSSELE | E001 | 380 | BORSSELE 2 | Steinkohle | 0.42 | 0.3 | 2.85 | 425.98 | 127.794
NL_009 | BORSSELE | E001 | 380 | TERNEUZEN | Gas | 0.52 | 0.2 | 7.125 | 397.98 | 79.596
NL_010 | DIEMEN | E001 | 380 | DIEMEN 33 | Gas | 0.52 | 0.2 | 7.125 | 241.98 | 48.396
NL_011 | DIEMEN | E001 | 380 | DIEMEN 34 | Gas | 0.52 | 0.2 | 7.125 | 0 | 0
NL_012 | DIEMEN | E001 | 380 | LAGE WEIDE | Gas | 0.52 | 0.2 | 7.125 | 655.98 | 131.196
NL_013 | DODEWAARD | E001 | 380 | GELDERLAND | Steinkohle | 0.42 | 0.3 | 2.85 | 582.98 | 174.894
NL_014 | DODEWAARD | E001 | 380 | DE KLEEF | Gas | 0.52 | 0.2 | 7.125 | 40.98 | 8.196
NL_015 | EEMSHAVEN | E001 | 380 | EEMS 1 | Gas | 0.52 | 0.2 | 7.125 | 2447.98 | 489.596
NL_016 | EEMSHAVEN | E001 | 380 | MAGNUM | Gas | 0.52 | 0.2 | 7.125 | 0 | 0
NL_017 | EINDHOVEN | E001 | 380 | EINDHOVEN | Gas | 0.52 | 0.2 | 7.125 | 44.98 | 8.996
NL_018 | EINDHOVEN | E001 | 380 | HELMOND | Gas | 0.52 | 0.2 | 7.125 | 42.98 | 8.596
NL_019 | GEERTRUIDENBERG | E001 | 380 | DONGE | Gas | 0.52 | 0.2 | 7.125 | 113.98 | 22.796
NL_020 | GEERTRUIDENBERG | E001 | 380 | AMER | Steinkohle | 0.42 | 0.3 | 2.85 | 1267.98 | 380.394
NL_021 | GEERTRUIDENBERG | E001 | 380 | MOERDIJK 1 | GuD | 0.52 | 0.2 | 7.125 | 761.98 | 152.396
NL_022 | GEERTRUIDENBERG | E001 | 380 | DEN BOSCH | Gas | 0.52 | 0.2 | 7.125 | 25.98 | 5.196
NL_023 | GEERTRUIDENBERG | E001 | 380 | DESCO | Gas | 0.52 | 0.2 | 7.125 | 31.98 | 6.396
NL_024 | HENGELO | E001 | 380 | SALINCO | Gas | 0.52 | 0.2 | 7.125 | 52.98 | 10.596
NL_025 | HENGELO | E001 | 380 | ENSCHEDE | Gas | 0.52 | 0.2 | 7.125 | 50.98 | 10.196
NL_026 | HENGELO | E001 | 380 | HENGELO | Müll | 0.14 | 0.12 | 0 | 18.98 | 0
NL_027 | HESSENWEG | E001 | 220 | HARCULO | Gas | 0.52 | 0.2 | 7.125 | 348.98 | 69.796
NL_028 | KRIMPEN | E001 | 380 | ROTTERDAM | GuD | 0.52 | 0.2 | 7.125 | 782.98 | 156.596
NL_029 | KRIMPEN | E001 | 380 | ROCA | Gas | 0.52 | 0.2 | 7.125 | 261.98 | 52.396
NL_030 | KRIMPEN | E001 | 380 | PERGEN | Heizkraftwerk | 0.9 | 0 | 0 | 292.98 | 0
NL_031 | KRIMPEN | E001 | 380 | GALILEISTRAAT | Gas | 0.52 | 0.2 | 7.125 | 201.98 | 40.396
NL_032 | KRIMPEN | E001 | 380 | DORDRECHT | Müll | 0.14 | 0.12 | 0 | 24.98 | 0
NL_033 | LELYSTAD | E001 | 380 | LELYSTAD | Gas | 0.52 | 0.2 | 7.125 | 111.98 | 22.396
NL_034 | LELYSTAD | E001 | 380 | FLEVO | GuD | 0.52 | 0.2 | 7.125 | 872.98 | 174.596
NL_035 | LELYSTAD | E001 | 380 | ALMERE | GuD | 0.52 | 0.2 | 7.125 | 120.98 | 24.196
NL_036 | LOUWSMEER | E001 | 220 | HARLINGEN | Müll | 0.14 | 0.12 | 0 | 9.98 | 0
NL_037 | MAASBRACHT | E001 | 380 | DSM | GuD | 0.52 | 0.2 | 7.125 | 225.98 | 45.196
NL_038 | MAASBRACHT | E001 | 380 | CLAUS | Gas | 0.52 | 0.2 | 7.125 | 1937.98 | 387.596
NL_039 | MAASBRACHT | E001 | 380 | BUGGENUM | Steinkohle | 0.42 | 0.3 | 2.85 | 276.98 | 83.094
NL_040 | MAASVLAKTE | E001 | 380 | MAASVLAKTE 1 | Steinkohle | 0.42 | 0.3 | 2.85 | 1092.98 | 327.894
NL_041 | MAASVLAKTE | E001 | 380 | MAASVLAKTE 2 | Gas | 0.52 | 0.2 | 7.125 | 72.98 | 14.596
NL_042 | MEEDEN | E001 | 380 | KLAZIENAVEEN | Gas | 0.52 | 0.2 | 7.125 | 55.98 | 11.196
NL_043 | MEEDEN | E001 | 380 | ERICA | Gas | 0.52 | 0.2 | 7.125 | 55.98 | 11.196
NL_044 | MEEDEN | E001 | 380 | HUNZESTROOM | Gas | 0.52 | 0.2 | 7.125 | 15.98 | 3.196
NL_045 | MEEDEN | E001 | 380 | DOBBESTROOM | Gas | 0.52 | 0.2 | 7.125 | 29.98 | 5.996
NL_046 | OOSTZAAN | E001 | 380 | HEMWEG 7 | Steinkohle | 0.42 | 0.3 | 2.85 | 655.49 | 196.647
NL_047 | OOSTZAAN | E001 | 380 | HEMWEG 8 | Gas | 0.52 | 0.2 | 7.125 | 595.49 | 119.098
NL_048 | OOSTZAAN | E001 | 380 | HEMWEG 9 | Gas | 0.52 | 0.2 | 7.125 | 0 | 0
NL_049 | OOSTZAAN | E001 | 380 | PURMEREND | Gas | 0.52 | 0.2 | 7.125 | 64.98 | 12.996
NL_050 | OOSTZAAN | E001 | 380 | AMSTERDAM | Müll | 0.14 | 0.12 | 0 | 152.98 | 0
NL_051 | ROBBENPLAAT | E001 | 380 | DELFZIJL | Müll | 0.14 | 0.12 | 0 | 3.98 | 0
NL_052 | SIMONSHAVEN | E001 | 380 | BOTLEK | Müll | 0.14 | 0.12 | 0 | 116.98 | 0
NL_053 | SIMONSHAVEN | E001 | 380 | APNED | Gas | 0.52 | 0.2 | 7.125 | 35.98 | 7.196
NL_054 | SIMONSHAVEN | E001 | 380 | ROTTERDAM-ROZENBURG | Müll | 0.14 | 0.12 | 0 | 47.68 | 0
NL_055 | SIMONSHAVEN | E001 | 380 | BERGEN OP ZOOM | Gas | 0.52 | 0.2 | 7.125 | 25.98 | 5.196
NL_056 | WEIWERD | E001 | 220 | DELESTO | Gas | 0.52 | 0.2 | 7.125 | 522.98 | 104.596
NL_057 | WESTERTEE | E001 | 380 | LEIDEN | Gas | 0.52 | 0.2 | 7.125 | 73.98 | 14.796
NL_058 | WESTERTEE | E001 | 380 | DELFT | Gas | 0.52 | 0.2 | 7.125 | 85.98 | 17.196
NL_059 | WESTERTEE | E001 | 380 | DEN HAAG | Gas | 0.52 | 0.2 | 7.125 | 70.98 | 14.196
NL_060 | WESTERTEE | E001 | 380 | MAASSTROOM | Gas | 0.52 | 0.2 | 7.125 | 420.98 | 84.196
NL_061 | ZEYERVEEN | E001 | 220 | WIJSTER | Müll | 0.14 | 0.12 | 0 | 40.98 | 0

## Kraftwerkspark
Nr. | Primärenergieträger (PE) | Pinst. [MW] | Emissionskoeffizient [kg CO2 / kWhth] | Wirkungs- grad | Brennstoffkosten [€ /MWh PE] | Kommentar | Pmin [% Pmax]
1 | Gas | 11649.81 | 0.2 | 0.52 | 7.125 | geschätzter Wert | 20
2 | GuD | 2764.9 | 0.2 | 0.52 | 7.125 | geschätzter Wert | 20
3 | Müll | 503.52 | 0.12 | 0.14 | 0
4 | Steinkohle | 4925.37 | 0.3 | 0.42 | 2.85 |  | 30
5 | KKW | 504 | 0 | 0.36 | 0.36 |  | 70
6 | Heizkraftwerk | 292.98 | 0 | 0.9 | 0
| Summe: | 20640.58

## Ergebnis KEP
ID | Bez. SO | Kurzname | Un | Kraftwerk | Primärener- gieträger | Pmax [MW] | Pmin [MW] | P0 [MW]
NL_001 | BERGUM | E001 | 220 | BERGUM | Gas | 656.98 | 131.396
NL_002 | BEVERWIJK | E001 | 380 | VELSEN | Gas | 852.98 | 170.596
NL_003 | BEVERWIJK | E001 | 380 | IJMOND | Gas | 136.98 | 27.396
NL_004 | BEVERWIJK | E001 | 380 | ALKMAAR | Müll | 86.98 | 0
NL_005 | BORSSELE | E001 | 380 | SLOE | Gas | 862.98 | 172.596
NL_006 | BORSSELE | E001 | 380 | AES | thermisch | 622.98 | 186.894
NL_007 | BORSSELE | E001 | 380 | BORSSELE 1 | KKW | 504 | 352.8
NL_008 | BORSSELE | E001 | 380 | BORSSELE 2 | thermisch | 425.98 | 127.794
NL_009 | BORSSELE | E001 | 380 | TERNEUZEN | Gas | 397.98 | 79.596
NL_010 | DIEMEN | E001 | 380 | DIEMEN 33 | Gas | 241.98 | 48.396
NL_011 | DIEMEN | E001 | 380 | DIEMEN 34 | Gas | 0 | 0
NL_012 | DIEMEN | E001 | 380 | LAGE WEIDE | Gas | 655.98 | 131.196
NL_013 | DODEWAARD | E001 | 380 | GELDERLAND | Kohle | 582.98 | 174.894
NL_014 | DODEWAARD | E001 | 380 | DE KLEEF | Gas | 40.98 | 8.196
NL_015 | EEMSHAVEN | E001 | 380 | EEMS 1 | Gas | 2447.98 | 489.596
NL_016 | EEMSHAVEN | E001 | 380 | MAGNUM | Gas | 0 | 0
NL_017 | EINDHOVEN | E001 | 380 | EINDHOVEN | Gas | 44.98 | 8.996
NL_018 | EINDHOVEN | E001 | 380 | HELMOND | Gas | 42.98 | 8.596
NL_019 | GEERTRUIDENBERG | E001 | 380 | DONGE | Gas | 113.98 | 22.796
NL_020 | GEERTRUIDENBERG | E001 | 380 | AMER | Steinkohle | 1267.98 | 380.394
NL_021 | GEERTRUIDENBERG | E001 | 380 | MOERDIJK 1 | GuD | 761.98 | 152.396
NL_022 | GEERTRUIDENBERG | E001 | 380 | DEN BOSCH | Gas | 25.98 | 5.196
NL_023 | GEERTRUIDENBERG | E001 | 380 | DESCO | Gas | 31.98 | 6.396
NL_024 | HENGELO | E001 | 380 | SALINCO | Gas | 52.98 | 10.596
NL_025 | HENGELO | E001 | 380 | ENSCHEDE | Gas | 50.98 | 10.196
NL_026 | HENGELO | E001 | 380 | HENGELO | Müll | 18.98 | 0
NL_027 | HESSENWEG | E001 | 220 | HARCULO | Gas | 348.98 | 69.796
NL_028 | KRIMPEN | E001 | 380 | ROTTERDAM | GuD | 782.98 | 156.596
NL_029 | KRIMPEN | E001 | 380 | ROCA | Gas | 261.98 | 52.396
NL_030 | KRIMPEN | E001 | 380 | PERGEN | Heizkraftwerk | 292.98 | 0
NL_031 | KRIMPEN | E001 | 380 | GALILEISTRAAT | Gas | 201.98 | 40.396
NL_032 | KRIMPEN | E001 | 380 | DORDRECHT | Müll | 24.98 | 0
NL_033 | LELYSTAD | E001 | 380 | LELYSTAD | Gas | 111.98 | 22.396
NL_034 | LELYSTAD | E001 | 380 | FLEVO | GuD | 872.98 | 174.596
NL_035 | LELYSTAD | E001 | 380 | ALMERE | GuD | 120.98 | 24.196
NL_036 | LOUWSMEER | E001 | 220 | HARLINGEN | Müll | 9.98 | 0
NL_037 | MAASBRACHT | E001 | 380 | DSM | GuD | 225.98 | 45.196
NL_038 | MAASBRACHT | E001 | 380 | CLAUS | Gas | 1937.98 | 387.596
NL_039 | MAASBRACHT | E001 | 380 | BUGGENUM | Kohle | 276.98 | 83.094
NL_040 | MAASVLAKTE | E001 | 380 | MAASVLAKTE 1 | Kohle | 1092.98 | 327.894
NL_041 | MAASVLAKTE | E001 | 380 | MAASVLAKTE 2 | Gas | 72.98 | 14.596
NL_042 | MEEDEN | E001 | 380 | KLAZIENAVEEN | Gas | 55.98 | 11.196
NL_043 | MEEDEN | E001 | 380 | ERICA | Gas | 55.98 | 11.196
NL_044 | MEEDEN | E001 | 380 | HUNZESTROOM | Gas | 15.98 | 3.196
NL_045 | MEEDEN | E001 | 380 | DOBBESTROOM | Gas | 29.98 | 5.996
NL_046 | OOSTZAAN | E001 | 380 | HEMWEG 7 | Steinkohle | 655.49 | 196.647
NL_047 | OOSTZAAN | E001 | 380 | HEMWEG 8 | Gas | 595.49 | 119.098
NL_048 | OOSTZAAN | E001 | 380 | HEMWEG 9 | Gas | 0 | 0
NL_049 | OOSTZAAN | E001 | 380 | PURMEREND | Gas | 64.98 | 12.996
NL_050 | OOSTZAAN | E001 | 380 | AMSTERDAM | Müll | 152.98 | 0
NL_051 | ROBBENPLAAT | E001 | 380 | DELFZIJL | Müll | 3.98 | 0
NL_052 | SIMONSHAVEN | E001 | 380 | BOTLEK | Müll | 116.98 | 0
NL_053 | SIMONSHAVEN | E001 | 380 | APNED | Gas | 35.98 | 7.196
NL_054 | SIMONSHAVEN | E001 | 380 | ROTTERDAM-ROZENBURG | Müll | 47.68 | 0
NL_055 | SIMONSHAVEN | E001 | 380 | BERGEN OP ZOOM | Gas | 25.98 | 5.196
NL_056 | WEIWERD | E001 | 220 | DELESTO | Gas | 522.98 | 104.596
NL_057 | WESTERTEE | E001 | 380 | LEIDEN | Gas | 73.98 | 14.796
NL_058 | WESTERTEE | E001 | 380 | DELFT | Gas | 85.98 | 17.196
NL_059 | WESTERTEE | E001 | 380 | DEN HAAG | Gas | 70.98 | 14.196
NL_060 | WESTERTEE | E001 | 380 | MAASSTROOM | Gas | 420.98 | 84.196
NL_061 | ZEYERVEEN | E001 | 220 | WIJSTER | Müll | 40.98 | 0

## Importtabelle E001
CEinspeisung
$Bez. SO | Bezeichner | Langname | $Kurzname | $Un | P max | P min | P0
|  |  |  | kV | MW | MW | MW
BERGUM | Konventionell | Konventionell | E001 | 220 | 656.98 | 131.396 | 0
BEVERWIJK | Konventionell | Konventionell | E001 | 380 | 1076.94 | 0 | 0
BORSSELE | Konventionell | Konventionell | E001 | 380 | 2813.92 | 79.596 | 0
DIEMEN | Konventionell | Konventionell | E001 | 380 | 897.96 | 0 | 0
DODEWAARD | Konventionell | Konventionell | E001 | 380 | 623.96 | 8.196 | 0
EEMSHAVEN | Konventionell | Konventionell | E001 | 380 | 2447.98 | 0 | 0
EINDHOVEN | Konventionell | Konventionell | E001 | 380 | 87.96 | 8.596 | 0
GEERTRUIDENBERG | Konventionell | Konventionell | E001 | 380 | 2201.9 | 5.196 | 0
HENGELO | Konventionell | Konventionell | E001 | 380 | 122.94 | 0 | 0
HESSENWEG | Konventionell | Konventionell | E001 | 220 | 348.98 | 69.796 | 0
KRIMPEN | Konventionell | Konventionell | E001 | 380 | 1564.9 | 0 | 0
LELYSTAD | Konventionell | Konventionell | E001 | 380 | 1105.94 | 22.396 | 0
LOUWSMEER | Konventionell | Konventionell | E001 | 220 | 9.98 | 0 | 0
MAASBRACHT | Konventionell | Konventionell | E001 | 380 | 2440.94 | 45.196 | 0
MAASVLAKTE | Konventionell | Konventionell | E001 | 380 | 1165.96 | 14.596 | 0
MEEDEN | Konventionell | Konventionell | E001 | 380 | 157.92 | 3.196 | 0
OOSTZAAN | Konventionell | Konventionell | E001 | 380 | 1468.94 | 0 | 0
ROBBENPLAAT | Konventionell | Konventionell | E001 | 380 | 3.98 | 0 | 0
SIMONSHAVEN | Konventionell | Konventionell | E001 | 380 | 226.62 | 0 | 0
WEIWERD | Konventionell | Konventionell | E001 | 220 | 522.98 | 104.596 | 0
WESTERTEE | Konventionell | Konventionell | E001 | 380 | 651.92 | 14.196 | 0
ZEYERVEEN | Konventionell | Konventionell | E001 | 220 | 40.98 | 0 | 0

## Pmin_E001
| ID | NL_001 | NL_002 | NL_003 | NL_004 | NL_005 | NL_006 | NL_007 | NL_008 | NL_009 | NL_010 | NL_011 | NL_012 | NL_013 | NL_014 | NL_015 | NL_016 | NL_017 | NL_018 | NL_019 | NL_020 | NL_021 | NL_022 | NL_023 | NL_024 | NL_025 | NL_026 | NL_027 | NL_028 | NL_029 | NL_030 | NL_031 | NL_032 | NL_033 | NL_034 | NL_035 | NL_036 | NL_037 | NL_038 | NL_039 | NL_040 | NL_041 | NL_042 | NL_043 | NL_044 | NL_045 | NL_046 | NL_047 | NL_048 | NL_049 | NL_050 | NL_051 | NL_052 | NL_053 | NL_054 | NL_055 | NL_056 | NL_057 | NL_058 | NL_059 | NL_060 | NL_061
| Bez. SO | BERGUM | BEVERWIJK | BEVERWIJK | BEVERWIJK | BORSSELE | BORSSELE | BORSSELE | BORSSELE | BORSSELE | DIEMEN | DIEMEN | DIEMEN | DODEWAARD | DODEWAARD | EEMSHAVEN | EEMSHAVEN | EINDHOVEN | EINDHOVEN | GEERTRUIDENBERG | GEERTRUIDENBERG | GEERTRUIDENBERG | GEERTRUIDENBERG | GEERTRUIDENBERG | HENGELO | HENGELO | HENGELO | HESSENWEG | KRIMPEN | KRIMPEN | KRIMPEN | KRIMPEN | KRIMPEN | LELYSTAD | LELYSTAD | LELYSTAD | LOUWSMEER | MAASBRACHT | MAASBRACHT | MAASBRACHT | MAASVLAKTE | MAASVLAKTE | MEEDEN | MEEDEN | MEEDEN | MEEDEN | OOSTZAAN | OOSTZAAN | OOSTZAAN | OOSTZAAN | OOSTZAAN | ROBBENPLAAT | SIMONSHAVEN | SIMONSHAVEN | SIMONSHAVEN | SIMONSHAVEN | WEIWERD | WESTERTEE | WESTERTEE | WESTERTEE | WESTERTEE | ZEYERVEEN
| Pmin | 131.396 | 170.596 | 27.396 | 0 | 172.596 | 186.894 | 352.8 | 127.794 | 79.596 | 48.396 | 0 | 131.196 | 174.894 | 8.196 | 489.596 | 0 | 8.996 | 8.596 | 22.796 | 380.394 | 152.396 | 5.196 | 6.396 | 10.596 | 10.196 | 0 | 69.796 | 156.596 | 52.396 | 0 | 40.396 | 0 | 22.396 | 174.596 | 24.196 | 0 | 45.196 | 387.596 | 83.094 | 327.894 | 14.596 | 11.196 | 11.196 | 3.196 | 5.996 | 196.647 | 119.098 | 0 | 12.996 | 0 | 0 | 0 | 7.196 | 0 | 5.196 | 104.596 | 14.796 | 17.196 | 14.196 | 84.196 | 0
Bez. SO
BERGUM | 131.396 | NL_001: 131.396
BEVERWIJK | 0 | NL_002: 170.596; NL_003: 27.396; NL_004: 0
BORSSELE | 79.596 | NL_005: 172.596; NL_006: 186.894; NL_007: 352.8; NL_008: 127.794; NL_009: 79.596
DIEMEN | 0 | NL_010: 48.396; NL_011: 0; NL_012: 131.196
DODEWAARD | 8.196 | NL_013: 174.894; NL_014: 8.196
EEMSHAVEN | 0 | NL_015: 489.596; NL_016: 0
EINDHOVEN | 8.596 | NL_017: 8.996; NL_018: 8.596
GEERTRUIDENBERG | 5.196 | NL_019: 22.796; NL_020: 380.394; NL_021: 152.396; NL_022: 5.196; NL_023: 6.396
HENGELO | 0 | NL_024: 10.596; NL_025: 10.196; NL_026: 0
HESSENWEG | 69.796 | NL_027: 69.796
KRIMPEN | 0 | NL_028: 156.596; NL_029: 52.396; NL_030: 0; NL_031: 40.396; NL_032: 0
LELYSTAD | 22.396 | NL_033: 22.396; NL_034: 174.596; NL_035: 24.196
LOUWSMEER | 0 | NL_036: 0
MAASBRACHT | 45.196 | NL_037: 45.196; NL_038: 387.596; NL_039: 83.094
MAASVLAKTE | 14.596 | NL_040: 327.894; NL_041: 14.596
MEEDEN | 3.196 | NL_042: 11.196; NL_043: 11.196; NL_044: 3.196; NL_045: 5.996
OOSTZAAN | 0 | NL_046: 196.647; NL_047: 119.098; NL_048: 0; NL_049: 12.996; NL_050: 0
ROBBENPLAAT | 0 | NL_051: 0
SIMONSHAVEN | 0 | NL_052: 0; NL_053: 7.196; NL_054: 0; NL_055: 5.196
WEIWERD | 104.596 | NL_056: 104.596
WESTERTEE | 14.196 | NL_057: 14.796; NL_058: 17.196; NL_059: 14.196; NL_060: 84.196
ZEYERVEEN | 0 | NL_061: 0

## Importtabelle E003
CEinspeisung
$Bez. SO | Bezeichner | Langname | $Kurzname | $Un | P max | P min | P0
|  |  |  | kV | MW | MW | MW
[5 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0