## Kraftwerkszuordnung
ID | Bez. SO | Kurzname | Un | Kraftwerk | Primärener- gieträger | Wirkungs- grad | Emissionskoeffizient [kg CO2 / kWhth] | Brennstoffkosten [€ /MWh PE] | Pmax [MW] | Pmin [MW]
FR_001 | ARAMON | E001 | 380 | ARAMON | Öl | 0.35 | 0.27 | 7.125 | 1485.93 | 297.186
FR_002 | ARRIGHI | E001 | 220 | ARRIGHI | Gas | 0.52 | 0.2 | 7.125 | 335.93 | 67.186
FR_003 | ASTON | E003 | 220 | ASTON | Wasserspeicher | 0.85 | 0 | 0 | 155.15 | 0
FR_004 | AUSSOIS | E003 | 220 | AUSSOIS | Wasserspeicher | 0.85 | 0 | 0 | 237.15 | 0
FR_005 | BAIXAS | E001 | 380 | CALCE | Müll | 0.14 | 0.12 | 0 | 107.53 | 0
FR_006 | BATZENDORF | E001 | 220 | SCHWEIGHOUSE-SUR-MODER | Müll | 0.14 | 0.12 | 0 | 88.93 | 0
FR_007 | BAYET | E001 | 380 | BAYET | Gas | 0.52 | 0.2 | 7.125 | 493.93 | 98.786
FR_008 | BEAUCHAMPS | E001 | 220 | IKOS - FRESNOY FOLNY | Gas | 0.52 | 0.2 | 7.125 | 86.83 | 17.366
FR_009 | BEAUREGARD | E001 | 220 | BLOIS | Müll | 0.14 | 0.12 | 0 | 91.93 | 0
FR_010 | BELLEVILLE | E001 | 380 | BELLEVILLE | KKW | 0.36 | 0 | 0.36 | 2620 | 1834
FR_011 | BERANVILLE | E001 | 220 | EVREUX | Müll | 0.14 | 0.12 | 0 | 92.93 | 0
FR_012 | BIANCON | E003 | 380 | ST. CASSIEN | Wasserspeicher | 0.85 | 0 | 0 | 60.85 | 0
FR_013 | BRAEK | E001 | 220 | BRAEK | Gas | 0.52 | 0.2 | 7.125 | 885.93 | 177.186
FR_014 | BRENNILIS | E001 | 220 | BRENNILIS | Gas | 0.52 | 0.2 | 7.125 | 380.93 | 76.186
FR_015 | BROMMAT | E003 | 380 | BROMMAT | Wasserspeicher | 0.85 | 0 | 0 | 483.15 | 0
FR_016 | CAEN | E001 | 220 | LDC | Gas | 0.52 | 0.2 | 7.125 | 86.23 | 17.246
FR_017 | CANTEGRIT | E001 | 380 | PONTENX-LES-FORGES | Müll | 0.14 | 0.12 | 0 | 88.33 | 0
FR_018 | CATTENOM | E001 | 380 | CATTENOM | KKW | 0.36 | 0 | 0.36 | 5200 | 3640
FR_019 | CERGY | E001 | 380 | AZALYS | Müll | 0.14 | 0.12 | 0 | 95.23 | 0
FR_020 | CHALON | E001 | 220 | CHAGNY | Gas | 0.52 | 0.2 | 7.125 | 87.13 | 17.426
FR_021 | CHATEAURENARD | E001 | 220 | AVIGNON-VEDENE | Müll | 0.14 | 0.12 | 0 | 98.73 | 0
FR_022 | CHINON B | E001 | 380 | CHINON | KKW | 0.36 | 0 | 0.36 | 3620 | 2534
FR_023 | CHOOZ B | E001 | 380 | CHOOZ B | KKW | 0.36 | 0 | 0.36 | 3000 | 2100
FR_024 | CIVAUX | E001 | 380 | CIVAUX | KKW | 0.36 | 0 | 0.36 | 2990 | 2093
FR_025 | CIZE | E003 | 220 | CIZE-BOLOZON | Wasserspeicher | 0.85 | 0 | 0 | 80.65 | 0
FR_026 | CORDEMAIS | E001 | 380 | CORDEMAIS-POSTE | Steinkohle | 0.42 | 0.3 | 2.85 | 2685.93 | 805.779
FR_027 | CORMEILLES | E001 | 220 | ARGENTEUIL | Müll | 0.14 | 0.12 | 0 | 101.53 | 0
FR_028 | CORMEILLES | E001 | 220 | CARRIERES-SUR-SEINE | Müll | 0.14 | 0.12 | 0 | 88.83 | 0
FR_029 | CORMEILLES | E001 | 220 | GENNEVILLIERS | Gas | 0.52 | 0.2 | 7.125 | 498.93 | 99.786
FR_030 | CORMEILLES | E001 | 220 | LUTH | Gas | 0.52 | 0.2 | 7.125 | 91.43 | 18.286
FR_031 | CREIL | E001 | 220 | ESIANE | Müll | 0.14 | 0.12 | 0 | 99.93 | 0
FR_032 | CROIX-DE-METZ | E001 | 220 | CROIX-DE-METZ | Gas | 0.52 | 0.2 | 7.125 | 0 | 0
FR_033 | CRUAS-MEYSSE | E001 | 380 | CRUAS | KKW | 0.36 | 0 | 0.36 | 3660 | 2562
FR_034 | CURBANS | E003 | 220 | LAZER | Wasserspeicher | 0.85 | 0 | 0 | 55.65 | 0
FR_035 | CURBANS | E003 | 220 | CURBANS | Wasserspeicher | 0.85 | 0 | 0 | 204.15 | 0
FR_036 | DAMPIERRE-EN-BURLY | E001 | 380 | DAMPIERRE | KKW | 0.36 | 0 | 0.36 | 3560 | 2492
FR_037 | DIRINON | E001 | 220 | DIRINON | Gas | 0.52 | 0.2 | 7.125 | 255.93 | 51.186
FR_038 | DOBERIE | E001 | 220 | LAMBALLE | Müll | 0.14 | 0.12 | 0 | 87.93 | 0
FR_039 | FAVARY | E001 | 220 | PROVENCE SNET | Steinkohle | 0.42 | 0.3 | 2.85 | 953.93 | 286.179
FR_040 | FESSENHEIM | E001 | 380 | FESSENHEIM 1 | KKW | 0.36 | 0 | 0.36 | 1760 | 1232
FR_041 | FLAMANVILLE | E001 | 380 | FLAMANVILLE | KKW | 0.36 | 0 | 0.36 | 2660 | 1862
FR_042 | FLEAC | E001 | 220 | CALITOM | Gas | 0.52 | 0.2 | 7.125 | 86.73 | 17.346
FR_043 | FLOIRAC | E001 | 220 | BORDEAUX-BEGLES | Müll | 0.14 | 0.12 | 0 | 108.23 | 0
FR_044 | FOUSCAIS | E003 | 220 | ST. GUILLERME | Wasserspeicher | 0.85 | 0 | 0 | 155.15 | 0
FR_045 | GARCHIZY | E001 | 220 | FOURCHAMBAULT | Müll | 0.14 | 0.12 | 0 | 89.23 | 0
FR_046 | GENISSIAT | E001 | 380 | BELLEGARDE-SUR-VALSERINE | Müll | 0.14 | 0.12 | 0 | 96.83 | 0
FR_047 | GENISSIAT | E003 | 380 | GENISSIAT | Wasserspeicher | 0.85 | 0 | 0 | 459.15 | 0
FR_048 | GERVANS | E001 | 220 | CHAMPBLAIN | Gas | 0.52 | 0.2 | 7.125 | 128.93 | 25.786
FR_049 | GIEN | E001 | 220 | GIEN | Müll | 0.14 | 0.12 | 0 | 91.43 | 0
FR_050 | GOLFECH | E001 | 380 | GOLFECH | KKW | 0.36 | 0 | 0.36 | 2620 | 1834
FR_051 | GRAVELINES | E001 | 380 | GRAVELINES | KKW | 0.36 | 0 | 0.36 | 5460 | 3822
FR_052 | HORNAING | E001 | 220 | HORNAING | Steinkohle | 0.42 | 0.3 | 2.85 | 338.93 | 101.679
FR_053 | HORNAING | E001 | 220 | DOUCHY-LES-MINES | Müll | 0.14 | 0.12 | 0 | 91.93 | 0
FR_054 | IZERNORE | E003 | 220 | MOUX-CHARMINES | Wasserspeicher | 0.85 | 0 | 0 | 67.15 | 0
FR_055 | JACQUARD | E003 | 220 | GRANGENT | Wasserspeicher | 0.85 | 0 | 0 | 76.15 | 0
FR_056 | LA BATHIE | E003 | 380 | LA BATHIE | Wasserspeicher | 0.85 | 0 | 0 | 585.15 | 0
FR_057 | LA COCHE | E003 | 380 | LA COCHE | Pumpspeicher | 0.85 | 0 | 0 | 359.15 | -340
FR_058 | LA MAXE | E001 | 220 | LA MAXE | Steinkohle | 0.42 | 0.3 | 2.85 | 585.93 | 175.779
FR_059 | LA MOLE | E003 | 220 | VAL-BEYNETTE | Wasserspeicher | 0.85 | 0 | 0 | 69.15 | 0
FR_060 | LA MOLE | E003 | 220 | TRIOUZOUNE | Wasserspeicher | 0.85 | 0 | 0 | 61.15 | 0
FR_061 | LA MOLE | E003 | 220 | NEUVIC | Wasserspeicher | 0.85 | 0 | 0 | 61.15 | 0
FR_062 | LA MOLE | E003 | 220 | MAREGES | Wasserspeicher | 0.85 | 0 | 0 | 311.15 | 0
FR_063 | LA MOLE | E003 | 220 | BORT | Wasserspeicher | 0.85 | 0 | 0 | 279.15 | 0
FR_064 | LANNEMEZAN | E003 | 220 | LE PORTILLON | Wasserspeicher | 0.85 | 0 | 0 | 134.15 | 0
FR_065 | LARDIT | E003 | 220 | LARDIT | Wasserspeicher | 0.85 | 0 | 0 | 84.15 | 0
FR_066 | L'ARDOISE | E001 | 220 | ORANGE | Gas | 0.52 | 0.2 | 7.125 | 86.93 | 17.386
FR_067 | LE BLAYAIS | E001 | 380 | LE BLAYAIS | KKW | 0.36 | 0 | 0.36 | 3640 | 2548
FR_068 | LE BREUIL | E003 | 380 | VALETTE | Wasserspeicher | 0.85 | 0 | 0 | 105.15 | 0
FR_069 | LE BREUIL | E003 | 380 | L'AIGLE | Wasserspeicher | 0.85 | 0 | 0 | 399.15 | 0
FR_070 | LE BROC-CARROS | E003 | 380 | ST. MARTIN-VESUBIE | Wasserspeicher | 0.85 | 0 | 0 | 91.15 | 0
FR_071 | LE BROC-CARROS | E003 | 380 | LE BANCAIRON | Wasserspeicher | 0.85 | 0 | 0 | 89.15 | 0
FR_072 | LE BUGEY | E001 | 380 | LE BUGEY | KKW | 0.36 | 0 | 0.36 | 3580 | 2506
FR_073 | LE CHASTANG | E001 | 220 | ROSIERS D'EGLETONS | Müll | 0.14 | 0.12 | 0 | 90.43 | 0
FR_074 | LE CHASTANG | E003 | 220 | LE CHASTANG | Wasserspeicher | 0.85 | 0 | 0 | 332.15 | 0
FR_075 | LE CHEYLAS | E003 | 380 | LE CHEYLAS | Pumpspeicher | 0.85 | 0 | 0 | 539.15 | -480
FR_076 | LE HAVRE | E001 | 380 | LE HAVRE | Steinkohle | 0.42 | 0.3 | 2.85 | 1535.93 | 460.779
FR_077 | LE HOURAT | E003 | 220 | LICQ-ATHEREY | Wasserspeicher | 0.85 | 0 | 0 | 66.55 | 0
FR_078 | LE HOURAT | E003 | 220 | HOURAT | Wasserspeicher | 0.85 | 0 | 0 | 178.15 | 0
FR_079 | LE SAUTET | E003 | 220 | SAUTET | Wasserspeicher | 0.85 | 0 | 0 | 115.15 | 0
FR_080 | LE TRICASTIN | E001 | 380 | LE TRICASTIN | KKW | 0.36 | 0 | 0.36 | 3660 | 2562
FR_081 | LES BREVIERES | E003 | 220 | LES BREVIERES | Wasserspeicher | 0.85 | 0 | 0 | 435.15 | 0
FR_082 | LES ESPIERS | E001 | 220 | ORISANE | Müll | 0.14 | 0.12 | 0 | 95.33 | 0
FR_083 | LES ESPIERS | E001 | 220 | VALORYELE | Müll | 0.14 | 0.12 | 0 | 95.93 | 0
FR_084 | L'ESTALON | E001 | 220 | TOULON | Müll | 0.14 | 0.12 | 0 | 105.53 | 0
FR_085 | L'HOSPITALET | E003 | 220 | L'HOSPITALET | Wasserspeicher | 0.85 | 0 | 0 | 132.45 | 0
FR_086 | LUCY | E001 | 220 | LUCY | Steinkohle | 0.42 | 0.3 | 2.85 | 355.93 | 106.779
FR_087 | MARSILLON | E001 | 380 | PAU-LESCAR | Müll | 0.14 | 0.12 | 0 | 91.43 | 0
FR_088 | MARTIGUES | E001 | 220 | MARTIGUES | Öl | 0.35 | 0.27 | 7.125 | 1015.93 | 203.186
FR_089 | MAZE | E003 | 220 | AUZERETTE | Wasserspeicher | 0.85 | 0 | 0 | 68.15 | 0
FR_090 | MENTON | E003 | 220 | ST. DALMAS | Wasserspeicher | 0.85 | 0 | 0 | 89.15 | 0
FR_091 | MERENS | E003 | 220 | TEICH | Wasserspeicher | 0.85 | 0 | 0 | 45.45 | 0
FR_092 | MERENS | E003 | 220 | ORLU | Wasserspeicher | 0.85 | 0 | 0 | 127.95 | 0
FR_093 | MERENS | E003 | 220 | NENTILLA | Wasserspeicher | 0.85 | 0 | 0 | 136.15 | 0
FR_094 | MERENS | E003 | 220 | LA TET | Wasserspeicher | 0.85 | 0 | 0 | 80.25 | 0
FR_095 | MIEGEBAT | E003 | 220 | ARTOUSTE | Wasserspeicher | 0.85 | 0 | 0 | 127.15 | 0
FR_096 | MIONS | E001 | 380 | VALORLY | Müll | 0.14 | 0.12 | 0 | 93.93 | 0
FR_097 | MONTAHUT | E003 | 220 | MONTAHUT | Wasserspeicher | 0.85 | 0 | 0 | 142.55 | 0
FR_098 | MONTEREAU | E001 | 380 | MONTEREAU | Gas | 0.52 | 0.2 | 7.125 | 455.93 | 91.186
FR_099 | MONTEYNARD | E003 | 220 | MONTEYNARD | Wasserspeicher | 0.85 | 0 | 0 | 405.15 | 0
FR_100 | MONTEYNARD | E003 | 220 | ST. GEORGES | Wasserspeicher | 0.85 | 0 | 0 | 99.15 | 0
FR_101 | MONTEZIC | E003 | 380 | MONTEZIC POSTE | Pumpspeicher | 0.85 | 0 | 0 | 949.15 | -840
FR_102 | MORBRAS | E001 | 380 | VAIRES | Steinkohle | 0.42 | 0.3 | 2.85 | 640.93 | 192.279
FR_103 | MOUGINS | E001 | 220 | ANTIBES | Müll | 0.14 | 0.12 | 0 | 95.93 | 0
FR_104 | MOULNEAUX | E001 | 220 | ISSEANE | Müll | 0.14 | 0.12 | 0 | 135.93 | 0
FR_105 | MOULNEAUX | E001 | 220 | ST. OUEN | Müll | 0.14 | 0.12 | 0 | 95.93 | 0
FR_106 | MÜLHAUSEN | E001 | 220 | SAUSHEIM | Müll | 0.14 | 0.12 | 0 | 98.93 | 0
FR_107 | NANTES | E001 | 220 | CHEVIRE | Gas | 0.52 | 0.2 | 7.125 | 435.93 | 87.186
FR_108 | NIORT | E001 | 220 | GIZAY | Gas | 0.52 | 0.2 | 7.125 | 86.73 | 17.346
FR_109 | NOGENT/SEINE | E001 | 380 | NOGENT | KKW | 0.36 | 0 | 0.36 | 2620 | 1834
FR_110 | PALUEL | E001 | 380 | PENLY POSTE PALUEL | KKW | 0.36 | 0 | 0.36 | 5320 | 3724
FR_111 | PARISET | E001 | 220 | COGERI | Gas | 0.52 | 0.2 | 7.125 | 105.13 | 21.026
FR_112 | PASSY | E001 | 220 | PASSY | Müll | 0.14 | 0.12 | 0 | 89.53 | 0
FR_113 | PENLY | E001 | 380 | PENLY CENTRALE | KKW | 0.36 | 0 | 0.36 | 2660 | 1862
FR_114 | PEYRAT | E003 | 220 | VASSIVIERE | Wasserspeicher | 0.85 | 0 | 0 | 95.15 | 0
FR_115 | PEYRAT | E003 | 220 | MONCEAUX-LA-VIROLLE | Wasserspeicher | 0.85 | 0 | 0 | 58.15 | 0
FR_116 | PEYROU | E001 | 220 | LUNEL-VIEL | Müll | 0.14 | 0.12 | 0 | 95.93 | 0
FR_117 | PIED-DE-BORNE | E003 | 220 | PUYLAURENT | Wasserspeicher | 0.85 | 0 | 0 | 43.05 | 0
FR_118 | PIED-DE-BORNE | E003 | 220 | PIED-DE-BORNE | Wasserspeicher | 0.85 | 0 | 0 | 149.15 | 0
FR_119 | PLAINE HAUTE | E003 | 380 | GUERLEDAN | Wasserspeicher | 0.85 | 0 | 0 | 55.15 | 0
FR_120 | PORCHEVILLE B | E001 | 380 | PORCHEVILLE | Öl | 0.35 | 0.27 | 7.125 | 2485.93 | 497.186
FR_121 | PORT BOUC | E001 | 220 | COMBIGOLFE | Gas | 0.52 | 0.2 | 7.125 | 525.93 | 105.186
FR_122 | PORT BOUC | E001 | 220 | FOS-SUR-MER | Gas | 0.52 | 0.2 | 7.125 | 575.93 | 115.186
FR_123 | PORT BOUC | E001 | 220 | CYCOFOS | Gas | 0.52 | 0.2 | 7.125 | 574.93 | 114.986
FR_124 | PRAGNERES | E003 | 220 | SOULOM | Wasserspeicher | 0.85 | 0 | 0 | 96.15 | 0
FR_125 | PRAGNERES | E003 | 220 | PRAGNERES | Pumpspeicher | 0.85 | 0 | 0 | 331.15 | -331.15
FR_126 | PREGUILLAC | E001 | 380 | ST. LAURENT DE COGNAC | Gas | 0.52 | 0.2 | 7.125 | 86.73 | 17.346
FR_127 | PUSY | E001 | 220 | NOIDANS-LE-FERROUX | Müll | 0.14 | 0.12 | 0 | 89.03 | 0
FR_128 | PYMONT | E001 | 220 | LONS-LE-SAUNIER | Müll | 0.14 | 0.12 | 0 | 86.93 | 0
FR_129 | QUARTES | E001 | 220 | P. SAMBRE | Gas | 0.52 | 0.2 | 7.125 | 497.93 | 99.586
FR_130 | QUINSON | E003 | 220 | QUINSON | Wasserspeicher | 0.85 | 0 | 0 | 80.15 | 0
FR_131 | RABATAU | E001 | 220 | LA CIOTAT | Gas | 0.52 | 0.2 | 7.125 | 87.13 | 17.426
FR_132 | RECY | E001 | 220 | AUREADE | Müll | 0.14 | 0.12 | 0 | 93.93 | 0
FR_133 | REVIN | E003 | 380 | REVIN | Pumpspeicher | 0.85 | 0 | 0 | 847.15 | -800
FR_134 | RIORGES | E003 | 220 | VILLEREST | Wasserspeicher | 0.85 | 0 | 0 | 97.15 | 0
FR_135 | RUEYRES | E003 | 380 | ST. ETIENNE-CANTALES | Wasserspeicher | 0.85 | 0 | 0 | 145.65 | 0
FR_136 | RUEYRES | E003 | 380 | LE GOUR NOIR | Wasserspeicher | 0.85 | 0 | 0 | 79.15 | 0
FR_137 | RUEYRES | E003 | 380 | LAVAL-DE-CERE | Wasserspeicher | 0.85 | 0 | 0 | 171.15 | 0
FR_138 | RUEYRES | E003 | 380 | ARGENTAT | Wasserspeicher | 0.85 | 0 | 0 | 86.65 | 0
FR_139 | RUEYRES | E003 | 380 | SARRANS | Wasserspeicher | 0.85 | 0 | 0 | 226.15 | 0
FR_140 | SALLES CURAN | E003 | 220 | BAGE | Wasserspeicher | 0.85 | 0 | 0 | 55.15 | 0
FR_141 | SALLES CURAN | E003 | 220 | ALRANCE | Wasserspeicher | 0.85 | 0 | 0 | 53.65 | 0
FR_142 | SANDOUVILLE | E001 | 220 | OREADE | Müll | 0.14 | 0.12 | 0 | 102.93 | 0
FR_143 | SAVIGNAC | E003 | 220 | MARCILLAC | Wasserspeicher | 0.85 | 0 | 0 | 69.15 | 0
FR_144 | SEPTEMES | E001 | 220 | SEMAG | Gas | 0.52 | 0.2 | 7.125 | 86.73 | 17.346
FR_145 | SERRE-PONCON | E003 | 220 | LES CLAUX | Wasserspeicher | 0.85 | 0 | 0 | 52.65 | 0
FR_146 | SERRE-PONCON | E003 | 220 | EYGLIERS | Wasserspeicher | 0.85 | 0 | 0 | 64.15 | 0
FR_147 | SERRE-PONCON | E003 | 220 | SERRE-PONCON | Wasserspeicher | 0.85 | 0 | 0 | 409.15 | 0
FR_148 | SISTERON | E003 | 220 | SISTERON | Wasserspeicher | 0.85 | 0 | 0 | 253.15 | 0
FR_149 | ST. CROIX | E003 | 220 | CHAUDANNE | Wasserspeicher | 0.85 | 0 | 0 | 63.45 | 0
FR_150 | ST. CROIX | E003 | 220 | CASTILLON | Wasserspeicher | 0.85 | 0 | 0 | 107.15 | 0
FR_151 | ST. CROIX | E003 | 220 | ST. CROIX | Wasserspeicher | 0.85 | 0 | 0 | 197.15 | 0
FR_152 | ST. GUILLERME | E003 | 220 | CHAMPCELLA | Wasserspeicher | 0.85 | 0 | 0 | 51.15 | 0
FR_153 | ST. NAZAIRE | E001 | 220 | MONTOIR-DE-BRETAGNE | Gas | 0.52 | 0.2 | 7.125 | 520.93 | 104.186
FR_154 | ST. VICTOR | E003 | 220 | LE POUGET | Pumpspeicher | 0.85 | 0 | 0 | 611.65 | -41.5
FR_155 | ST-ALBAN-ST-MAURICE | E001 | 380 | ST. ALBAN | KKW | 0.36 | 0 | 0.36 | 2670 | 1869
FR_156 | ST. AVOLD | E001 | 380 | EMILE-HUCHET | Steinkohle | 0.42 | 0.3 | 2.85 | 1395.93 | 418.779
FR_157 | ST-LAURENT-DES-EAUX 1 | E001 | 380 | ST-LAURENT-DES-EAUX 1 | KKW | 0.36 | 0 | 0.36 | 915 | 640.5
FR_158 | ST-LAURENT-DES-EAUX 2 | E001 | 380 | ST-LAURENT-DES-EAUX 2 | KKW | 0.36 | 0 | 0.36 | 915 | 640.5
FR_159 | STRASBOURG | E001 | 220 | STRASBOURG 2 | Müll | 0.14 | 0.12 | 0 | 107.93 | 0
FR_160 | SUPER-BISSORTE | E003 | 380 | SUPER-BISSORTE | Pumpspeicher | 0.85 | 0 | 0 | 922.15 | -640
FR_161 | THIONVILLE | E001 | 220 | THIONVILLE | Gas | 0.52 | 0.2 | 7.125 | 265.93 | 53.186
FR_162 | TORE-SUPRA | E003 | 380 | VINON | Wasserspeicher | 0.85 | 0 | 0 | 71.65 | 0
FR_163 | TRINITE VICTOR | E001 | 220 | NICE | Müll | 0.14 | 0.12 | 0 | 113.93 | 0
FR_164 | VALENCIENNES | E001 | 220 | BOUCHAIN | Steinkohle | 0.42 | 0.3 | 2.85 | 335.93 | 100.779
FR_165 | VALENCIENNES | E001 | 220 | ST. SAULVE | Müll | 0.14 | 0.12 | 0 | 100.93 | 0
FR_166 | VANDIERES | E001 | 380 | BLENOD | Steinkohle | 0.42 | 0.3 | 2.85 | 835.93 | 250.779
FR_167 | VAUJANY | E003 | 380 | GRAND MAISON | Pumpspeicher | 0.85 | 0 | 0 | 1839.15 | -1275
FR_168 | VERFEIL | E001 | 380 | BESSIERES | Müll | 0.14 | 0.12 | 0 | 102.93 | 0
FR_169 | VILLARODIN | E003 | 380 | VILLARODIN | Wasserspeicher | 0.85 | 0 | 0 | 399.15 | 0
FR_170 | VILLEFRANCHE-SUR-SAONE | E001 | 220 | VILLEFRANCHE-SUR-SAONE | Müll | 0.14 | 0.12 | 0 | 92.03 | 0
FR_171 | VILLEVAUDE | E001 | 380 | ST. THIBAULT-DES-VIGNES | Müll | 0.14 | 0.12 | 0 | 97.43 | 0
FR_172 | VINCEY | E001 | 380 | RAMBERVILLERS | Müll | 0.14 | 0.12 | 0 | 91.93 | 0
FR_173 | VITRY | E001 | 220 | VITRY | Steinkohle | 0.42 | 0.3 | 2.85 | 1285.93 | 385.779
FR_174 | VITRY | E001 | 220 | CRETEIL | Müll | 0.14 | 0.12 | 0 | 105.13 | 0
FR_175 | VITRY | E001 | 220 | IVRY PARIS | Müll | 0.14 | 0.12 | 0 | 148.93 | 0
FR_176 | VOUGLANS | E003 | 220 | VOUGLANS | Wasserspeicher | 0.85 | 0 | 0 | 327.15 | 0

## Kraftwerkspark
Nr. | Primärenergieträger (PE) | Pinst. [MW] | Emissionskoeffizient [kg CO2 / kWhth] | Wirkungs- grad | Brennstoffkosten [€ /MWh PE] | Kommentar | Pmin [% Pmax]
1 | Gas | 7811.68 | 0.2 | 0.52 | 7.125 | geschätzter Wert | 20
2 | Müll | 4038.23 | 0.12 | 0.14 | 0
3 | KKW | 63130 | 0 | 0.36 | 0.36 |  | 70
4 | Steinkohle | 10951.23 | 0.3 | 0.42 | 2.85 |  | 30
5 | Öl | 4987.79 | 0.27 | 0.35 | 7.125 | geschätzter Wert | 20
6 | Wasserspeicher | 10441.6 | 0 | 0.85 | 0 | geschätzter Wert
7 | Pumpspeicher | 6398.7 | 0 | 0.85 | 0 | geschätzter Wert
8 | Heizkraftwerk | 0 | 0 | 0.9 | 0
| Summe: | 107759.23

## Ergebnis KEP
ID | Bez. SO | Kurzname | Un | Kraftwerk | Primärener- gieträger | Pmax [MW] | Pmin [MW] | P0 [MW]
FR_001 | ARAMON | E001 | 380 | ARAMON | Öl | 1485.93 | 297.186
FR_002 | ARRIGHI | E001 | 220 | ARRIGHI | thermisch | 335.93 | 67.186
FR_003 | ASTON | E003 | 220 | ASTON | Wasserspeicher | 155.15 | 0
FR_004 | AUSSOIS | E003 | 220 | AUSSOIS | Wasserspeicher | 237.15 | 0
FR_005 | BAIXAS | E001 | 380 | CALCE | Müll | 107.53 | 0
FR_006 | BATZENDORF | E001 | 220 | SCHWEIGHOUSE-SUR-MODER | Müll | 88.93 | 0
FR_007 | BAYET | E001 | 380 | BAYET | thermisch | 493.93 | 98.786
FR_008 | BEAUCHAMPS | E001 | 220 | IKOS - FRESNOY FOLNY | Gas | 86.83 | 17.366
FR_009 | BEAUREGARD | E001 | 220 | BLOIS | Müll | 91.93 | 0
FR_010 | BELLEVILLE | E001 | 380 | BELLEVILLE | KKW | 2620 | 1834
FR_011 | BERANVILLE | E001 | 220 | EVREUX | Müll | 92.93 | 0
FR_012 | BIANCON | E003 | 380 | ST. CASSIEN | Wasserspeicher | 60.85 | 0
FR_013 | BRAEK | E001 | 220 | BRAEK | Gas | 885.93 | 177.186
FR_014 | BRENNILIS | E001 | 220 | BRENNILIS | thermisch | 380.93 | 76.186
FR_015 | BROMMAT | E003 | 380 | BROMMAT | Wasserspeicher | 483.15 | 0
FR_016 | CAEN | E001 | 220 | LDC | Gas | 86.23 | 17.246
FR_017 | CANTEGRIT | E001 | 380 | PONTENX-LES-FORGES | Müll | 88.33 | 0
FR_018 | CATTENOM | E001 | 380 | CATTENOM | KKW | 5200 | 3640
FR_019 | CERGY | E001 | 380 | AZALYS | Müll | 95.23 | 0
FR_020 | CHALON | E001 | 220 | CHAGNY | Gas | 87.13 | 17.426
FR_021 | CHATEAURENARD | E001 | 220 | AVIGNON-VEDENE | Müll | 98.73 | 0
FR_022 | CHINON B | E001 | 380 | CHINON | KKW | 3620 | 2534
FR_023 | CHOOZ B | E001 | 380 | CHOOZ B | KKW | 3000 | 2100
FR_024 | CIVAUX | E001 | 380 | CIVAUX | KKW | 2990 | 2093
FR_025 | CIZE | E003 | 220 | CIZE-BOLOZON | Wasserspeicher | 80.65 | 0
FR_026 | CORDEMAIS | E001 | 380 | CORDEMAIS-POSTE | Kohle/Öl | 2685.93 | 805.779
FR_027 | CORMEILLES | E001 | 220 | ARGENTEUIL | Müll | 101.53 | 0
FR_028 | CORMEILLES | E001 | 220 | CARRIERES-SUR-SEINE | Müll | 88.83 | 0
FR_029 | CORMEILLES | E001 | 220 | GENNEVILLIERS | thermisch | 498.93 | 99.786
FR_030 | CORMEILLES | E001 | 220 | LUTH | Gas | 91.43 | 18.286
FR_031 | CREIL | E001 | 220 | ESIANE | Müll | 99.93 | 0
FR_032 | CROIX-DE-METZ | E001 | 220 | CROIX-DE-METZ | Gas | 0 | 0
FR_033 | CRUAS-MEYSSE | E001 | 380 | CRUAS | KKW | 3660 | 2562
FR_034 | CURBANS | E003 | 220 | LAZER | Wasserspeicher | 55.65 | 0
FR_035 | CURBANS | E003 | 220 | CURBANS | Wasserspeicher | 204.15 | 0
FR_036 | DAMPIERRE-EN-BURLY | E001 | 380 | DAMPIERRE | KKW | 3560 | 2492
FR_037 | DIRINON | E001 | 220 | DIRINON | Gas | 255.93 | 51.186
FR_038 | DOBERIE | E001 | 220 | LAMBALLE | Müll | 87.93 | 0
FR_039 | FAVARY | E001 | 220 | PROVENCE SNET | Kohle | 953.93 | 286.179
FR_040 | FESSENHEIM | E001 | 380 | FESSENHEIM 1 | KKW | 1760 | 1232
FR_041 | FLAMANVILLE | E001 | 380 | FLAMANVILLE | KKW | 2660 | 1862
FR_042 | FLEAC | E001 | 220 | CALITOM | Gas | 86.73 | 17.346
FR_043 | FLOIRAC | E001 | 220 | BORDEAUX-BEGLES | Müll | 108.23 | 0
FR_044 | FOUSCAIS | E003 | 220 | ST. GUILLERME | Wasserspeicher | 155.15 | 0
FR_045 | GARCHIZY | E001 | 220 | FOURCHAMBAULT | Müll | 89.23 | 0
FR_046 | GENISSIAT | E001 | 380 | BELLEGARDE-SUR-VALSERINE | Müll | 96.83 | 0
FR_047 | GENISSIAT | E003 | 380 | GENISSIAT | Wasserspeicher | 459.15 | 0
FR_048 | GERVANS | E001 | 220 | CHAMPBLAIN | Gas | 128.93 | 25.786
FR_049 | GIEN | E001 | 220 | GIEN | Müll | 91.43 | 0
FR_050 | GOLFECH | E001 | 380 | GOLFECH | KKW | 2620 | 1834
FR_051 | GRAVELINES | E001 | 380 | GRAVELINES | KKW | 5460 | 3822
FR_052 | HORNAING | E001 | 220 | HORNAING | Kohle | 338.93 | 101.679
FR_053 | HORNAING | E001 | 220 | DOUCHY-LES-MINES | Müll | 91.93 | 0
FR_054 | IZERNORE | E003 | 220 | MOUX-CHARMINES | Wasserspeicher | 67.15 | 0
FR_055 | JACQUARD | E003 | 220 | GRANGENT | Wasserspeicher | 76.15 | 0
FR_056 | LA BATHIE | E003 | 380 | LA BATHIE | Wasserspeicher | 585.15 | 0
FR_057 | LA COCHE | E003 | 380 | LA COCHE | Pumpspeicher | 359.15 | -340
FR_058 | LA MAXE | E001 | 220 | LA MAXE | Kohle | 585.93 | 175.779
FR_059 | LA MOLE | E003 | 220 | VAL-BEYNETTE | Wasserspeicher | 69.15 | 0
FR_060 | LA MOLE | E003 | 220 | TRIOUZOUNE | Wasserspeicher | 61.15 | 0
FR_061 | LA MOLE | E003 | 220 | NEUVIC | Wasserspeicher | 61.15 | 0
FR_062 | LA MOLE | E003 | 220 | MAREGES | Wasserspeicher | 311.15 | 0
FR_063 | LA MOLE | E003 | 220 | BORT | Wasserspeicher | 279.15 | 0
FR_064 | LANNEMEZAN | E003 | 220 | LE PORTILLON | Wasserspeicher | 134.15 | 0
FR_065 | LARDIT | E003 | 220 | LARDIT | Wasserspeicher | 84.15 | 0
FR_066 | L'ARDOISE | E001 | 220 | ORANGE | Gas | 86.93 | 17.386
FR_067 | LE BLAYAIS | E001 | 380 | LE BLAYAIS | KKW | 3640 | 2548
FR_068 | LE BREUIL | E003 | 380 | VALETTE | Wasserspeicher | 105.15 | 0
FR_069 | LE BREUIL | E003 | 380 | L'AIGLE | Wasserspeicher | 399.15 | 0
FR_070 | LE BROC-CARROS | E003 | 380 | ST. MARTIN-VESUBIE | Wasserspeicher | 91.15 | 0
FR_071 | LE BROC-CARROS | E003 | 380 | LE BANCAIRON | Wasserspeicher | 89.15 | 0
FR_072 | LE BUGEY | E001 | 380 | LE BUGEY | KKW | 3580 | 2506
FR_073 | LE CHASTANG | E001 | 220 | ROSIERS D'EGLETONS | Müll | 90.43 | 0
FR_074 | LE CHASTANG | E003 | 220 | LE CHASTANG | Wasserspeicher | 332.15 | 0
FR_075 | LE CHEYLAS | E003 | 380 | LE CHEYLAS | Pumpspeicher | 539.15 | -480
FR_076 | LE HAVRE | E001 | 380 | LE HAVRE | Kohle | 1535.93 | 460.779
FR_077 | LE HOURAT | E003 | 220 | LICQ-ATHEREY | Wasserspeicher | 66.55 | 0
FR_078 | LE HOURAT | E003 | 220 | HOURAT | Wasserspeicher | 178.15 | 0
FR_079 | LE SAUTET | E003 | 220 | SAUTET | Wasserspeicher | 115.15 | 0
FR_080 | LE TRICASTIN | E001 | 380 | LE TRICASTIN | KKW | 3660 | 2562
FR_081 | LES BREVIERES | E003 | 220 | LES BREVIERES | Wasserspeicher | 435.15 | 0
FR_082 | LES ESPIERS | E001 | 220 | ORISANE | Müll | 95.33 | 0
FR_083 | LES ESPIERS | E001 | 220 | VALORYELE | Müll | 95.93 | 0
FR_084 | L'ESTALON | E001 | 220 | TOULON | Müll | 105.53 | 0
FR_085 | L'HOSPITALET | E003 | 220 | L'HOSPITALET | Wasserspeicher | 132.45 | 0
FR_086 | LUCY | E001 | 220 | LUCY | Kohle | 355.93 | 106.779
FR_087 | MARSILLON | E001 | 380 | PAU-LESCAR | Müll | 91.43 | 0
FR_088 | MARTIGUES | E001 | 220 | MARTIGUES | Öl | 1015.93 | 203.186
FR_089 | MAZE | E003 | 220 | AUZERETTE | Wasserspeicher | 68.15 | 0
FR_090 | MENTON | E003 | 220 | ST. DALMAS | Wasserspeicher | 89.15 | 0
FR_091 | MERENS | E003 | 220 | TEICH | Wasserspeicher | 45.45 | 0
FR_092 | MERENS | E003 | 220 | ORLU | Wasserspeicher | 127.95 | 0
FR_093 | MERENS | E003 | 220 | NENTILLA | Wasserspeicher | 136.15 | 0
FR_094 | MERENS | E003 | 220 | LA TET | Wasserspeicher | 80.25 | 0
FR_095 | MIEGEBAT | E003 | 220 | ARTOUSTE | Wasserspeicher | 127.15 | 0
FR_096 | MIONS | E001 | 380 | VALORLY | Müll | 93.93 | 0
FR_097 | MONTAHUT | E003 | 220 | MONTAHUT | Wasserspeicher | 142.55 | 0
FR_098 | MONTEREAU | E001 | 380 | MONTEREAU | thermisch | 455.93 | 91.186
FR_099 | MONTEYNARD | E003 | 220 | MONTEYNARD | Wasserspeicher | 405.15 | 0
FR_100 | MONTEYNARD | E003 | 220 | ST. GEORGES | Wasserspeicher | 99.15 | 0
FR_101 | MONTEZIC | E003 | 380 | MONTEZIC POSTE | Pumpspeicher | 949.15 | -840
FR_102 | MORBRAS | E001 | 380 | VAIRES | thermisch | 640.93 | 192.279
FR_103 | MOUGINS | E001 | 220 | ANTIBES | Müll | 95.93 | 0
FR_104 | MOULNEAUX | E001 | 220 | ISSEANE | Müll | 135.93 | 0
FR_105 | MOULNEAUX | E001 | 220 | ST. OUEN | Müll | 95.93 | 0
FR_106 | MÜLHAUSEN | E001 | 220 | SAUSHEIM | Müll | 98.93 | 0
FR_107 | NANTES | E001 | 220 | CHEVIRE | Gas | 435.93 | 87.186
FR_108 | NIORT | E001 | 220 | GIZAY | Gas | 86.73 | 17.346
FR_109 | NOGENT/SEINE | E001 | 380 | NOGENT | KKW | 2620 | 1834
FR_110 | PALUEL | E001 | 380 | PENLY POSTE PALUEL | KKW | 5320 | 3724
FR_111 | PARISET | E001 | 220 | COGERI | thermisch | 105.13 | 21.026
FR_112 | PASSY | E001 | 220 | PASSY | Müll | 89.53 | 0
FR_113 | PENLY | E001 | 380 | PENLY CENTRALE | KKW | 2660 | 1862
FR_114 | PEYRAT | E003 | 220 | VASSIVIERE | Wasserspeicher | 95.15 | 0
FR_115 | PEYRAT | E003 | 220 | MONCEAUX-LA-VIROLLE | Wasserspeicher | 58.15 | 0
FR_116 | PEYROU | E001 | 220 | LUNEL-VIEL | Müll | 95.93 | 0
FR_117 | PIED-DE-BORNE | E003 | 220 | PUYLAURENT | Wasserspeicher | 43.05 | 0
FR_118 | PIED-DE-BORNE | E003 | 220 | PIED-DE-BORNE | Wasserspeicher | 149.15 | 0
FR_119 | PLAINE HAUTE | E003 | 380 | GUERLEDAN | Wasserspeicher | 55.15 | 0
FR_120 | PORCHEVILLE B | E001 | 380 | PORCHEVILLE | Öl | 2485.93 | 497.186
FR_121 | PORT BOUC | E001 | 220 | COMBIGOLFE | Gas | 525.93 | 105.186
FR_122 | PORT BOUC | E001 | 220 | FOS-SUR-MER | Gas | 575.93 | 115.186
FR_123 | PORT BOUC | E001 | 220 | CYCOFOS | Gas | 574.93 | 114.986
FR_124 | PRAGNERES | E003 | 220 | SOULOM | Wasserspeicher | 96.15 | 0
FR_125 | PRAGNERES | E003 | 220 | PRAGNERES | Pumpspeicher | 331.15 | -331.15
FR_126 | PREGUILLAC | E001 | 380 | ST. LAURENT DE COGNAC | Gas | 86.73 | 17.346
FR_127 | PUSY | E001 | 220 | NOIDANS-LE-FERROUX | Müll | 89.03 | 0
FR_128 | PYMONT | E001 | 220 | LONS-LE-SAUNIER | Müll | 86.93 | 0
FR_129 | QUARTES | E001 | 220 | P. SAMBRE | Gas | 497.93 | 99.586
FR_130 | QUINSON | E003 | 220 | QUINSON | Wasserspeicher | 80.15 | 0
FR_131 | RABATAU | E001 | 220 | LA CIOTAT | Gas | 87.13 | 17.426
FR_132 | RECY | E001 | 220 | AUREADE | Müll | 93.93 | 0
FR_133 | REVIN | E003 | 380 | REVIN | Pumpspeicher | 847.15 | -800
FR_134 | RIORGES | E003 | 220 | VILLEREST | Wasserspeicher | 97.15 | 0
FR_135 | RUEYRES | E003 | 380 | ST. ETIENNE-CANTALES | Wasserspeicher | 145.65 | 0
FR_136 | RUEYRES | E003 | 380 | LE GOUR NOIR | Wasserspeicher | 79.15 | 0
FR_137 | RUEYRES | E003 | 380 | LAVAL-DE-CERE | Wasserspeicher | 171.15 | 0
FR_138 | RUEYRES | E003 | 380 | ARGENTAT | Wasserspeicher | 86.65 | 0
FR_139 | RUEYRES | E003 | 380 | SARRANS | Wasserspeicher | 226.15 | 0
FR_140 | SALLES CURAN | E003 | 220 | BAGE | Wasserspeicher | 55.15 | 0
FR_141 | SALLES CURAN | E003 | 220 | ALRANCE | Wasserspeicher | 53.65 | 0
FR_142 | SANDOUVILLE | E001 | 220 | OREADE | Müll | 102.93 | 0
FR_143 | SAVIGNAC | E003 | 220 | MARCILLAC | Wasserspeicher | 69.15 | 0
FR_144 | SEPTEMES | E001 | 220 | SEMAG | Gas | 86.73 | 17.346
FR_145 | SERRE-PONCON | E003 | 220 | LES CLAUX | Wasserspeicher | 52.65 | 0
FR_146 | SERRE-PONCON | E003 | 220 | EYGLIERS | Wasserspeicher | 64.15 | 0
FR_147 | SERRE-PONCON | E003 | 220 | SERRE-PONCON | Wasserspeicher | 409.15 | 0
FR_148 | SISTERON | E003 | 220 | SISTERON | Wasserspeicher | 253.15 | 0
FR_149 | ST. CROIX | E003 | 220 | CHAUDANNE | Wasserspeicher | 63.45 | 0
FR_150 | ST. CROIX | E003 | 220 | CASTILLON | Wasserspeicher | 107.15 | 0
FR_151 | ST. CROIX | E003 | 220 | ST. CROIX | Wasserspeicher | 197.15 | 0
FR_152 | ST. GUILLERME | E003 | 220 | CHAMPCELLA | Wasserspeicher | 51.15 | 0
FR_153 | ST. NAZAIRE | E001 | 220 | MONTOIR-DE-BRETAGNE | Gas | 520.93 | 104.186
FR_154 | ST. VICTOR | E003 | 220 | LE POUGET | Pumpspeicher | 611.65 | -41.5
FR_155 | ST-ALBAN-ST-MAURICE | E001 | 380 | ST. ALBAN | KKW | 2670 | 1869
FR_156 | ST. AVOLD | E001 | 380 | EMILE-HUCHET | thermisch | 1395.93 | 418.779
FR_157 | ST-LAURENT-DES-EAUX 1 | E001 | 380 | ST-LAURENT-DES-EAUX 1 | KKW | 915 | 640.5
FR_158 | ST-LAURENT-DES-EAUX 2 | E001 | 380 | ST-LAURENT-DES-EAUX 2 | KKW | 915 | 640.5
FR_159 | STRASBOURG | E001 | 220 | STRASBOURG 2 | Müll | 107.93 | 0
FR_160 | SUPER-BISSORTE | E003 | 380 | SUPER-BISSORTE | Pumpspeicher | 922.15 | -640
FR_161 | THIONVILLE | E001 | 220 | THIONVILLE | Gas | 265.93 | 53.186
FR_162 | TORE-SUPRA | E003 | 380 | VINON | Wasserspeicher | 71.65 | 0
FR_163 | TRINITE VICTOR | E001 | 220 | NICE | Müll | 113.93 | 0
FR_164 | VALENCIENNES | E001 | 220 | BOUCHAIN | Kohle | 335.93 | 100.779
FR_165 | VALENCIENNES | E001 | 220 | ST. SAULVE | Müll | 100.93 | 0
FR_166 | VANDIERES | E001 | 380 | BLENOD | Kohle | 835.93 | 250.779
FR_167 | VAUJANY | E003 | 380 | GRAND MAISON | Pumpspeicher | 1839.15 | -1275
FR_168 | VERFEIL | E001 | 380 | BESSIERES | Müll | 102.93 | 0
FR_169 | VILLARODIN | E003 | 380 | VILLARODIN | Wasserspeicher | 399.15 | 0
FR_170 | VILLEFRANCHE-SUR-SAONE | E001 | 220 | VILLEFRANCHE-SUR-SAONE | Müll | 92.03 | 0
FR_171 | VILLEVAUDE | E001 | 380 | ST. THIBAULT-DES-VIGNES | Müll | 97.43 | 0
FR_172 | VINCEY | E001 | 380 | RAMBERVILLERS | Müll | 91.93 | 0
FR_173 | VITRY | E001 | 220 | VITRY | Kohle | 1285.93 | 385.779
FR_174 | VITRY | E001 | 220 | CRETEIL | Müll | 105.13 | 0
FR_175 | VITRY | E001 | 220 | IVRY PARIS | Müll | 148.93 | 0
FR_176 | VOUGLANS | E003 | 220 | VOUGLANS | Wasserspeicher | 327.15 | 0

## Importtabelle E001
CEinspeisung
$Bez. SO | Bezeichner | Langname | $Kurzname | $Un | P max | P min | P0
|  |  |  | kV | MW | MW | MW
ARAMON | Konventionell | Konventionell | E001 | 380 | 1485.93 | 297.186 | 0
ARRIGHI | Konventionell | Konventionell | E001 | 220 | 335.93 | 67.186 | 0
BAIXAS | Konventionell | Konventionell | E001 | 380 | 107.53 | 0 | 0
BATZENDORF | Konventionell | Konventionell | E001 | 220 | 88.93 | 0 | 0
BAYET | Konventionell | Konventionell | E001 | 380 | 493.93 | 98.786 | 0
BEAUCHAMPS | Konventionell | Konventionell | E001 | 220 | 86.83 | 17.366 | 0
BEAUREGARD | Konventionell | Konventionell | E001 | 220 | 91.93 | 0 | 0
BELLEVILLE | Konventionell | Konventionell | E001 | 380 | 2620 | 1834 | 0
BERANVILLE | Konventionell | Konventionell | E001 | 220 | 92.93 | 0 | 0
BRAEK | Konventionell | Konventionell | E001 | 220 | 885.93 | 177.186 | 0
BRENNILIS | Konventionell | Konventionell | E001 | 220 | 380.93 | 76.186 | 0
CAEN | Konventionell | Konventionell | E001 | 220 | 86.23 | 17.246 | 0
CANTEGRIT | Konventionell | Konventionell | E001 | 380 | 88.33 | 0 | 0
CATTENOM | Konventionell | Konventionell | E001 | 380 | 5200 | 3640 | 0
CERGY | Konventionell | Konventionell | E001 | 380 | 95.23 | 0 | 0
CHALON | Konventionell | Konventionell | E001 | 220 | 87.13 | 17.426 | 0
CHATEAURENARD | Konventionell | Konventionell | E001 | 220 | 98.73 | 0 | 0
CHINON B | Konventionell | Konventionell | E001 | 380 | 3620 | 2534 | 0
CHOOZ B | Konventionell | Konventionell | E001 | 380 | 3000 | 2100 | 0
CIVAUX | Konventionell | Konventionell | E001 | 380 | 2990 | 2093 | 0
CORDEMAIS | Konventionell | Konventionell | E001 | 380 | 2685.93 | 805.779 | 0
CORMEILLES | Konventionell | Konventionell | E001 | 220 | 780.72 | 0 | 0
CREIL | Konventionell | Konventionell | E001 | 220 | 99.93 | 0 | 0
CROIX-DE-METZ | Konventionell | Konventionell | E001 | 220 | 0 | 0 | 0
CRUAS-MEYSSE | Konventionell | Konventionell | E001 | 380 | 3660 | 2562 | 0
DAMPIERRE-EN-BURLY | Konventionell | Konventionell | E001 | 380 | 3560 | 2492 | 0
DIRINON | Konventionell | Konventionell | E001 | 220 | 255.93 | 51.186 | 0
DOBERIE | Konventionell | Konventionell | E001 | 220 | 87.93 | 0 | 0
FAVARY | Konventionell | Konventionell | E001 | 220 | 953.93 | 286.179 | 0
FESSENHEIM | Konventionell | Konventionell | E001 | 380 | 1760 | 1232 | 0
FLAMANVILLE | Konventionell | Konventionell | E001 | 380 | 2660 | 1862 | 0
FLEAC | Konventionell | Konventionell | E001 | 220 | 86.73 | 17.346 | 0
FLOIRAC | Konventionell | Konventionell | E001 | 220 | 108.23 | 0 | 0
GARCHIZY | Konventionell | Konventionell | E001 | 220 | 89.23 | 0 | 0
GENISSIAT | Konventionell | Konventionell | E001 | 380 | 96.83 | 0 | 0
GERVANS | Konventionell | Konventionell | E001 | 220 | 128.93 | 25.786 | 0
GIEN | Konventionell | Konventionell | E001 | 220 | 91.43 | 0 | 0
GOLFECH | Konventionell | Konventionell | E001 | 380 | 2620 | 1834 | 0
GRAVELINES | Konventionell | Konventionell | E001 | 380 | 5460 | 3822 | 0
HORNAING | Konventionell | Konventionell | E001 | 220 | 430.86 | 0 | 0
LA MAXE | Konventionell | Konventionell | E001 | 220 | 585.93 | 175.779 | 0
L'ARDOISE | Konventionell | Konventionell | E001 | 220 | 86.93 | 17.386 | 0
LE BLAYAIS | Konventionell | Konventionell | E001 | 380 | 3640 | 2548 | 0
LE BUGEY | Konventionell | Konventionell | E001 | 380 | 3580 | 2506 | 0
LE CHASTANG | Konventionell | Konventionell | E001 | 220 | 90.43 | 0 | 0
LE HAVRE | Konventionell | Konventionell | E001 | 380 | 1535.93 | 460.779 | 0
LE TRICASTIN | Konventionell | Konventionell | E001 | 380 | 3660 | 2562 | 0
LES ESPIERS | Konventionell | Konventionell | E001 | 220 | 191.26 | 0 | 0
L'ESTALON | Konventionell | Konventionell | E001 | 220 | 105.53 | 0 | 0
LUCY | Konventionell | Konventionell | E001 | 220 | 355.93 | 106.779 | 0
MARSILLON | Konventionell | Konventionell | E001 | 380 | 91.43 | 0 | 0
MARTIGUES | Konventionell | Konventionell | E001 | 220 | 1015.93 | 203.186 | 0
MIONS | Konventionell | Konventionell | E001 | 380 | 93.93 | 0 | 0
MONTEREAU | Konventionell | Konventionell | E001 | 380 | 455.93 | 91.186 | 0
MORBRAS | Konventionell | Konventionell | E001 | 380 | 640.93 | 192.279 | 0
MOUGINS | Konventionell | Konventionell | E001 | 220 | 95.93 | 0 | 0
MOULNEAUX | Konventionell | Konventionell | E001 | 220 | 231.86 | 0 | 0
MÜLHAUSEN | Konventionell | Konventionell | E001 | 220 | 98.93 | 0 | 0
NANTES | Konventionell | Konventionell | E001 | 220 | 435.93 | 87.186 | 0
NIORT | Konventionell | Konventionell | E001 | 220 | 86.73 | 17.346 | 0
NOGENT/SEINE | Konventionell | Konventionell | E001 | 380 | 2620 | 1834 | 0
PALUEL | Konventionell | Konventionell | E001 | 380 | 5320 | 3724 | 0
PARISET | Konventionell | Konventionell | E001 | 220 | 105.13 | 21.026 | 0
PASSY | Konventionell | Konventionell | E001 | 220 | 89.53 | 0 | 0
PENLY | Konventionell | Konventionell | E001 | 380 | 2660 | 1862 | 0
PEYROU | Konventionell | Konventionell | E001 | 220 | 95.93 | 0 | 0
PORCHEVILLE B | Konventionell | Konventionell | E001 | 380 | 2485.93 | 497.186 | 0
PORT BOUC | Konventionell | Konventionell | E001 | 220 | 1676.79 | 105.186 | 0
PREGUILLAC | Konventionell | Konventionell | E001 | 380 | 86.73 | 17.346 | 0
PUSY | Konventionell | Konventionell | E001 | 220 | 89.03 | 0 | 0
PYMONT | Konventionell | Konventionell | E001 | 220 | 86.93 | 0 | 0
QUARTES | Konventionell | Konventionell | E001 | 220 | 497.93 | 99.586 | 0
RABATAU | Konventionell | Konventionell | E001 | 220 | 87.13 | 17.426 | 0
RECY | Konventionell | Konventionell | E001 | 220 | 93.93 | 0 | 0
SANDOUVILLE | Konventionell | Konventionell | E001 | 220 | 102.93 | 0 | 0
SEPTEMES | Konventionell | Konventionell | E001 | 220 | 86.73 | 17.346 | 0
ST. NAZAIRE | Konventionell | Konventionell | E001 | 220 | 520.93 | 104.186 | 0
ST-ALBAN-ST-MAURICE | Konventionell | Konventionell | E001 | 380 | 2670 | 1869 | 0
ST. AVOLD | Konventionell | Konventionell | E001 | 380 | 1395.93 | 418.779 | 0
ST-LAURENT-DES-EAUX 1 | Konventionell | Konventionell | E001 | 380 | 915 | 640.5 | 0
ST-LAURENT-DES-EAUX 2 | Konventionell | Konventionell | E001 | 380 | 915 | 640.5 | 0
STRASBOURG | Konventionell | Konventionell | E001 | 220 | 107.93 | 0 | 0
THIONVILLE | Konventionell | Konventionell | E001 | 220 | 265.93 | 53.186 | 0
TRINITE VICTOR | Konventionell | Konventionell | E001 | 220 | 113.93 | 0 | 0
VALENCIENNES | Konventionell | Konventionell | E001 | 220 | 436.86 | 0 | 0
VANDIERES | Konventionell | Konventionell | E001 | 380 | 835.93 | 250.779 | 0
VERFEIL | Konventionell | Konventionell | E001 | 380 | 102.93 | 0 | 0
VILLEFRANCHE-SUR-SAONE | Konventionell | Konventionell | E001 | 220 | 92.03 | 0 | 0
VILLEVAUDE | Konventionell | Konventionell | E001 | 380 | 97.43 | 0 | 0
VINCEY | Konventionell | Konventionell | E001 | 380 | 91.93 | 0 | 0
VITRY | Konventionell | Konventionell | E001 | 220 | 1539.99 | 0 | 0

## Pmin_E001
| ID | FR_001 | FR_002 | FR_005 | FR_006 | FR_007 | FR_008 | FR_009 | FR_010 | FR_011 | FR_013 | FR_014 | FR_016 | FR_017 | FR_018 | FR_019 | FR_020 | FR_021 | FR_022 | FR_023 | FR_024 | FR_026 | FR_027 | FR_028 | FR_029 | FR_030 | FR_031 | FR_032 | FR_033 | FR_036 | FR_037 | FR_038 | FR_039 | FR_040 | FR_041 | FR_042 | FR_043 | FR_045 | FR_046 | FR_048 | FR_049 | FR_050 | FR_051 | FR_052 | FR_053 | FR_058 | FR_066 | FR_067 | FR_072 | FR_073 | FR_076 | FR_080 | FR_082 | FR_083 | FR_084 | FR_086 | FR_087 | FR_088 | FR_096 | FR_098 | FR_102 | FR_103 | FR_104 | FR_105 | FR_106 | FR_107 | FR_108 | FR_109 | FR_110 | FR_111 | FR_112 | FR_113 | FR_116 | FR_120 | FR_121 | FR_122 | FR_123 | FR_126 | FR_127 | FR_128 | FR_129 | FR_131 | FR_132 | FR_142 | FR_144 | FR_153 | FR_155 | FR_156 | FR_157 | FR_158 | FR_159 | FR_161 | FR_163 | FR_164 | FR_165 | FR_166 | FR_168 | FR_170 | FR_171 | FR_172 | FR_173 | FR_174 | FR_175
| Bez. SO | ARAMON | ARRIGHI | BAIXAS | BATZENDORF | BAYET | BEAUCHAMPS | BEAUREGARD | BELLEVILLE | BERANVILLE | BRAEK | BRENNILIS | CAEN | CANTEGRIT | CATTENOM | CERGY | CHALON | CHATEAURENARD | CHINON B | CHOOZ B | CIVAUX | CORDEMAIS | CORMEILLES | CORMEILLES | CORMEILLES | CORMEILLES | CREIL | CROIX-DE-METZ | CRUAS-MEYSSE | DAMPIERRE-EN-BURLY | DIRINON | DOBERIE | FAVARY | FESSENHEIM | FLAMANVILLE | FLEAC | FLOIRAC | GARCHIZY | GENISSIAT | GERVANS | GIEN | GOLFECH | GRAVELINES | HORNAING | HORNAING | LA MAXE | L'ARDOISE | LE BLAYAIS | LE BUGEY | LE CHASTANG | LE HAVRE | LE TRICASTIN | LES ESPIERS | LES ESPIERS | L'ESTALON | LUCY | MARSILLON | MARTIGUES | MIONS | MONTEREAU | MORBRAS | MOUGINS | MOULNEAUX | MOULNEAUX | MÜLHAUSEN | NANTES | NIORT | NOGENT/SEINE | PALUEL | PARISET | PASSY | PENLY | PEYROU | PORCHEVILLE B | PORT BOUC | PORT BOUC | PORT BOUC | PREGUILLAC | PUSY | PYMONT | QUARTES | RABATAU | RECY | SANDOUVILLE | SEPTEMES | ST. NAZAIRE | ST-ALBAN-ST-MAURICE | ST. AVOLD | ST-LAURENT-DES-EAUX 1 | ST-LAURENT-DES-EAUX 2 | STRASBOURG | THIONVILLE | TRINITE VICTOR | VALENCIENNES | VALENCIENNES | VANDIERES | VERFEIL | VILLEFRANCHE-SUR-SAONE | VILLEVAUDE | VINCEY | VITRY | VITRY | VITRY
| Pmin | 297.186 | 67.186 | 0 | 0 | 98.786 | 17.366 | 0 | 1834 | 0 | 177.186 | 76.186 | 17.246 | 0 | 3640 | 0 | 17.426 | 0 | 2534 | 2100 | 2093 | 805.779 | 0 | 0 | 99.786 | 18.286 | 0 | 0 | 2562 | 2492 | 51.186 | 0 | 286.179 | 1232 | 1862 | 17.346 | 0 | 0 | 0 | 25.786 | 0 | 1834 | 3822 | 101.679 | 0 | 175.779 | 17.386 | 2548 | 2506 | 0 | 460.779 | 2562 | 0 | 0 | 0 | 106.779 | 0 | 203.186 | 0 | 91.186 | 192.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.186 | 17.346 | 1834 | 3724 | 21.026 | 0 | 1862 | 0 | 497.186 | 105.186 | 115.186 | 114.986 | 17.346 | 0 | 0 | 99.586 | 17.426 | 0 | 0 | 17.346 | 104.186 | 1869 | 418.779 | 640.5 | 640.5 | 0 | 53.186 | 0 | 100.779 | 0 | 250.779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385.779 | 0 | 0
Bez. SO
ARAMON | 297.186 | FR_001: 297.186
ARRIGHI | 67.186 | FR_002: 67.186
BAIXAS | 0 | FR_005: 0
BATZENDORF | 0 | FR_006: 0
BAYET | 98.786 | FR_007: 98.786
BEAUCHAMPS | 17.366 | FR_008: 17.366
BEAUREGARD | 0 | FR_009: 0
BELLEVILLE | 1834 | FR_010: 1834
BERANVILLE | 0 | FR_011: 0
BRAEK | 177.186 | FR_013: 177.186
BRENNILIS | 76.186 | FR_014: 76.186
CAEN | 17.246 | FR_016: 17.246
CANTEGRIT | 0 | FR_017: 0
CATTENOM | 3640 | FR_018: 3640
CERGY | 0 | FR_019: 0
CHALON | 17.426 | FR_020: 17.426
CHATEAURENARD | 0 | FR_021: 0
CHINON B | 2534 | FR_022: 2534
CHOOZ B | 2100 | FR_023: 2100
CIVAUX | 2093 | FR_024: 2093
CORDEMAIS | 805.779 | FR_026: 805.779
CORMEILLES | 0 | FR_027: 0; FR_028: 0; FR_029: 99.786; FR_030: 18.286
CREIL | 0 | FR_031: 0
CROIX-DE-METZ | 0 | FR_032: 0
CRUAS-MEYSSE | 2562 | FR_033: 2562
DAMPIERRE-EN-BURLY | 2492 | FR_036: 2492
DIRINON | 51.186 | FR_037: 51.186
DOBERIE | 0 | FR_038: 0
FAVARY | 286.179 | FR_039: 286.179
FESSENHEIM | 1232 | FR_040: 1232
FLAMANVILLE | 1862 | FR_041: 1862
FLEAC | 17.346 | FR_042: 17.346
FLOIRAC | 0 | FR_043: 0
GARCHIZY | 0 | FR_045: 0
GENISSIAT | 0 | FR_046: 0
GERVANS | 25.786 | FR_048: 25.786
GIEN | 0 | FR_049: 0
GOLFECH | 1834 | FR_050: 1834
GRAVELINES | 3822 | FR_051: 3822
HORNAING | 0 | FR_052: 101.679; FR_053: 0
LA MAXE | 175.779 | FR_058: 175.779
L'ARDOISE | 17.386 | FR_066: 17.386
LE BLAYAIS | 2548 | FR_067: 2548
LE BUGEY | 2506 | FR_072: 2506
LE CHASTANG | 0 | FR_073: 0
LE HAVRE | 460.779 | FR_076: 460.779
LE TRICASTIN | 2562 | FR_080: 2562
LES ESPIERS | 0 | FR_082: 0; FR_083: 0
L'ESTALON | 0 | FR_084: 0
LUCY | 106.779 | FR_086: 106.779
MARSILLON | 0 | FR_087: 0
MARTIGUES | 203.186 | FR_088: 203.186
MIONS | 0 | FR_096: 0
MONTEREAU | 91.186 | FR_098: 91.186
MORBRAS | 192.279 | FR_102: 192.279
MOUGINS | 0 | FR_103: 0
MOULNEAUX | 0 | FR_104: 0; FR_105: 0
MÜLHAUSEN | 0 | FR_106: 0
NANTES | 87.186 | FR_107: 87.186
NIORT | 17.346 | FR_108: 17.346
NOGENT/SEINE | 1834 | FR_109: 1834
PALUEL | 3724 | FR_110: 3724
PARISET | 21.026 | FR_111: 21.026
PASSY | 0 | FR_112: 0
PENLY | 1862 | FR_113: 1862
PEYROU | 0 | FR_116: 0
PORCHEVILLE B | 497.186 | FR_120: 497.186
PORT BOUC | 105.186 | FR_121: 105.186; FR_122: 115.186; FR_123: 114.986
PREGUILLAC | 17.346 | FR_126: 17.346
PUSY | 0 | FR_127: 0
PYMONT | 0 | FR_128: 0
QUARTES | 99.586 | FR_129: 99.586
RABATAU | 17.426 | FR_131: 17.426
RECY | 0 | FR_132: 0
SANDOUVILLE | 0 | FR_142: 0
SEPTEMES | 17.346 | FR_144: 17.346
ST. NAZAIRE | 104.186 | FR_153: 104.186
ST-ALBAN-ST-MAURICE | 1869 | FR_155: 1869
ST. AVOLD | 418.779 | FR_156: 418.779
ST-LAURENT-DES-EAUX 1 | 640.5 | FR_157: 640.5
ST-LAURENT-DES-EAUX 2 | 640.5 | FR_158: 640.5
STRASBOURG | 0 | FR_159: 0
THIONVILLE | 53.186 | FR_161: 53.186
TRINITE VICTOR | 0 | FR_163: 0
VALENCIENNES | 0 | FR_164: 100.779; FR_165: 0
VANDIERES | 250.779 | FR_166: 250.779
VERFEIL | 0 | FR_168: 0
VILLEFRANCHE-SUR-SAONE | 0 | FR_170: 0
VILLEVAUDE | 0 | FR_171: 0
VINCEY | 0 | FR_172: 0
VITRY | 0 | FR_173: 385.779; FR_174: 0; FR_175: 0

## Importtabelle E003
CEinspeisung
$Bez. SO | Bezeichner | Langname | $Kurzname | $Un | P max | P min | P0
|  |  |  | kV | MW | MW | MW
ASTON | Speicher | Speicher | E003 | 220 | 155.15 | 0 | 0
AUSSOIS | Speicher | Speicher | E003 | 220 | 237.15 | 0 | 0
BIANCON | Speicher | Speicher | E003 | 380 | 60.85 | 0 | 0
BROMMAT | Speicher | Speicher | E003 | 380 | 483.15 | 0 | 0
CIZE | Speicher | Speicher | E003 | 220 | 80.65 | 0 | 0
CURBANS | Speicher | Speicher | E003 | 220 | 259.8 | 0 | 0
FOUSCAIS | Speicher | Speicher | E003 | 220 | 155.15 | 0 | 0
GENISSIAT | Speicher | Speicher | E003 | 380 | 459.15 | 0 | 0
IZERNORE | Speicher | Speicher | E003 | 220 | 67.15 | 0 | 0
JACQUARD | Speicher | Speicher | E003 | 220 | 76.15 | 0 | 0
LA BATHIE | Speicher | Speicher | E003 | 380 | 585.15 | 0 | 0
LA COCHE | Speicher | Speicher | E003 | 380 | 359.15 | -340 | 0
LA MOLE | Speicher | Speicher | E003 | 220 | 781.75 | 0 | 0
LANNEMEZAN | Speicher | Speicher | E003 | 220 | 134.15 | 0 | 0
LARDIT | Speicher | Speicher | E003 | 220 | 84.15 | 0 | 0
LE BREUIL | Speicher | Speicher | E003 | 380 | 504.3 | 0 | 0
LE BROC-CARROS | Speicher | Speicher | E003 | 380 | 180.3 | 0 | 0
LE CHASTANG | Speicher | Speicher | E003 | 220 | 332.15 | 0 | 0
LE CHEYLAS | Speicher | Speicher | E003 | 380 | 539.15 | -480 | 0
LE HOURAT | Speicher | Speicher | E003 | 220 | 244.7 | 0 | 0
LE SAUTET | Speicher | Speicher | E003 | 220 | 115.15 | 0 | 0
LES BREVIERES | Speicher | Speicher | E003 | 220 | 435.15 | 0 | 0
L'HOSPITALET | Speicher | Speicher | E003 | 220 | 132.45 | 0 | 0
MAZE | Speicher | Speicher | E003 | 220 | 68.15 | 0 | 0
MENTON | Speicher | Speicher | E003 | 220 | 89.15 | 0 | 0
MERENS | Speicher | Speicher | E003 | 220 | 389.8 | 0 | 0
MIEGEBAT | Speicher | Speicher | E003 | 220 | 127.15 | 0 | 0
MONTAHUT | Speicher | Speicher | E003 | 220 | 142.55 | 0 | 0
MONTEYNARD | Speicher | Speicher | E003 | 220 | 504.3 | 0 | 0
MONTEZIC | Speicher | Speicher | E003 | 380 | 949.15 | -840 | 0
PEYRAT | Speicher | Speicher | E003 | 220 | 153.3 | 0 | 0
PIED-DE-BORNE | Speicher | Speicher | E003 | 220 | 192.2 | 0 | 0
PLAINE HAUTE | Speicher | Speicher | E003 | 380 | 55.15 | 0 | 0
PRAGNERES | Speicher | Speicher | E003 | 220 | 427.3 | -331.15 | 0
QUINSON | Speicher | Speicher | E003 | 220 | 80.15 | 0 | 0
REVIN | Speicher | Speicher | E003 | 380 | 847.15 | -800 | 0
RIORGES | Speicher | Speicher | E003 | 220 | 97.15 | 0 | 0
RUEYRES | Speicher | Speicher | E003 | 380 | 708.75 | 0 | 0
SALLES CURAN | Speicher | Speicher | E003 | 220 | 108.8 | 0 | 0
SAVIGNAC | Speicher | Speicher | E003 | 220 | 69.15 | 0 | 0
SERRE-PONCON | Speicher | Speicher | E003 | 220 | 525.95 | 0 | 0
SISTERON | Speicher | Speicher | E003 | 220 | 253.15 | 0 | 0
ST. CROIX | Speicher | Speicher | E003 | 220 | 367.75 | 0 | 0
ST. GUILLERME | Speicher | Speicher | E003 | 220 | 51.15 | 0 | 0
ST. VICTOR | Speicher | Speicher | E003 | 220 | 611.65 | -41.5 | 0
SUPER-BISSORTE | Speicher | Speicher | E003 | 380 | 922.15 | -640 | 0
TORE-SUPRA | Speicher | Speicher | E003 | 380 | 71.65 | 0 | 0
VAUJANY | Speicher | Speicher | E003 | 380 | 1839.15 | -1275 | 0
VILLARODIN | Speicher | Speicher | E003 | 380 | 399.15 | 0 | 0
VOUGLANS | Speicher | Speicher | E003 | 220 | 327.15 | 0 | 0

## Pmin_E003
| ID | FR_003 | FR_004 | FR_012 | FR_015 | FR_025 | FR_034 | FR_035 | FR_044 | FR_047 | FR_054 | FR_055 | FR_056 | FR_057 | FR_059 | FR_060 | FR_061 | FR_062 | FR_063 | FR_064 | FR_065 | FR_068 | FR_069 | FR_070 | FR_071 | FR_074 | FR_075 | FR_077 | FR_078 | FR_079 | FR_081 | FR_085 | FR_089 | FR_090 | FR_091 | FR_092 | FR_093 | FR_094 | FR_095 | FR_097 | FR_099 | FR_100 | FR_101 | FR_114 | FR_115 | FR_117 | FR_118 | FR_119 | FR_124 | FR_125 | FR_130 | FR_133 | FR_134 | FR_135 | FR_136 | FR_137 | FR_138 | FR_139 | FR_140 | FR_141 | FR_143 | FR_145 | FR_146 | FR_147 | FR_148 | FR_149 | FR_150 | FR_151 | FR_152 | FR_154 | FR_160 | FR_162 | FR_167 | FR_169 | FR_176
| Bez. SO | ASTON | AUSSOIS | BIANCON | BROMMAT | CIZE | CURBANS | CURBANS | FOUSCAIS | GENISSIAT | IZERNORE | JACQUARD | LA BATHIE | LA COCHE | LA MOLE | LA MOLE | LA MOLE | LA MOLE | LA MOLE | LANNEMEZAN | LARDIT | LE BREUIL | LE BREUIL | LE BROC-CARROS | LE BROC-CARROS | LE CHASTANG | LE CHEYLAS | LE HOURAT | LE HOURAT | LE SAUTET | LES BREVIERES | L'HOSPITALET | MAZE | MENTON | MERENS | MERENS | MERENS | MERENS | MIEGEBAT | MONTAHUT | MONTEYNARD | MONTEYNARD | MONTEZIC | PEYRAT | PEYRAT | PIED-DE-BORNE | PIED-DE-BORNE | PLAINE HAUTE | PRAGNERES | PRAGNERES | QUINSON | REVIN | RIORGES | RUEYRES | RUEYRES | RUEYRES | RUEYRES | RUEYRES | SALLES CURAN | SALLES CURAN | SAVIGNAC | SERRE-PONCON | SERRE-PONCON | SERRE-PONCON | SISTERON | ST. CROIX | ST. CROIX | ST. CROIX | ST. GUILLERME | ST. VICTOR | SUPER-BISSORTE | TORE-SUPRA | VAUJANY | VILLARODIN | VOUGLANS
| Pmin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -331.15 | 0 | -800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -41.5 | -640 | 0 | -1275 | 0 | 0
Bez. SO
ASTON | 0 | 0
AUSSOIS | 0 |  | 0
BIANCON | 0 |  |  | 0
BROMMAT | 0 |  |  |  | 0
CIZE | 0 |  |  |  |  | 0
CURBANS | 0 | [5 empty] | 0 | 0
FOUSCAIS | 0 | [7 empty] | 0
GENISSIAT | 0 | [8 empty] | 0
IZERNORE | 0 | [9 empty] | 0
JACQUARD | 0 | [10 empty] | 0
LA BATHIE | 0 | [11 empty] | 0
LA COCHE | -340 | [12 empty] | -340
LA MOLE | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LANNEMEZAN | 0 | [18 empty] | 0
LARDIT | 0 | [19 empty] | 0
LE BREUIL | 0 | [20 empty] | 0 | 0
LE BROC-CARROS | 0 | [22 empty] | 0 | 0
LE CHASTANG | 0 | [24 empty] | 0
LE CHEYLAS | -480 | [25 empty] | -480
LE HOURAT | 0 | [26 empty] | 0 | 0
LE SAUTET | 0 | [28 empty] | 0
LES BREVIERES | 0 | [29 empty] | 0
L'HOSPITALET | 0 | [30 empty] | 0
MAZE | 0 | [31 empty] | 0
MENTON | 0 | [32 empty] | 0
MERENS | 0 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
MIEGEBAT | 0 | [37 empty] | 0
MONTAHUT | 0 | [38 empty] | 0
MONTEYNARD | 0 | [39 empty] | 0 | 0
MONTEZIC | -840 | [41 empty] | -840
PEYRAT | 0 | [42 empty] | 0 | 0
PIED-DE-BORNE | 0 | [44 empty] | 0 | 0
PLAINE HAUTE | 0 | [46 empty] | 0
PRAGNERES | -331.15 | [47 empty] | 0 | -331.15
QUINSON | 0 | [49 empty] | 0
REVIN | -800 | [50 empty] | -800
RIORGES | 0 | [51 empty] | 0
RUEYRES | 0 | [52 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SALLES CURAN | 0 | [57 empty] | 0 | 0
SAVIGNAC | 0 | [59 empty] | 0
SERRE-PONCON | 0 | [60 empty] | 0 | 0 | 0
SISTERON | 0 | [63 empty] | 0
ST. CROIX | 0 | [64 empty] | 0 | 0 | 0
ST. GUILLERME | 0 | [67 empty] | 0
ST. VICTOR | -41.5 | [68 empty] | -41.5
SUPER-BISSORTE | -640 | [69 empty] | -640
TORE-SUPRA | 0 | [70 empty] | 0
VAUJANY | -1275 | [71 empty] | -1275
VILLARODIN | 0 | [72 empty] | 0
VOUGLANS | 0 | [73 empty] | 0